## Foglio1
Calcolo gradi giorno efficaci (GGE) per una stazione temrica posta a 43°31'27"
| Apr | Mag | Giu | Lug | Ago | Sett | Ott
Giorni del mese | 30 | 31 | 30 | 31 | 31 | 30 | 31
Tmed | 9.2 | 12.5 | 16.6 | 20.8 | 24.3 | 23.4 | 18.9
ETG | 10.1 | 10.8 | 11.5 | 12 | 11.7 | 10.6 | 9
Coeff. Latitudine | 1.014 | 1.026 | 1.031 | 1.028 | 1.019 | 1.005 | 0.989
Tmed Lat.
Coeff ETG
Tmed Lat ETG
Temperatura troncata (TT)
Temperatura efficace
GGE mesili
1. la temperatura media mensile viene moltiplicata per il coefficiente di correzzione della latitudine
2. se Escusione Termica Giornaliera (ETG) >13°C o <10°C si calcola un valore di correzione di 0,25°C/1°C fuori dal campo di variazione
3. si computa il valore della temp media mensile corretto per la latitudine e per ETG
4. Tmed Lat ETG viene troncata (TT) se necessario a 19°C
5. si calcola la temp efficace sottraendo a TT la temp di base 10°C. Se TT<10°C si assegna valore nullo alla Temp efficace
6. si calcola il contributo mensile moltiplicando il valore giornaliero per il numero dei giorni di ciascun mese
7. si calcolano i GGE come somma dei dati mensili