- A quale tipo di errore appartiene l’errore strumentale? Una volta catalogato il tipo di errore indicare se può essere corretto o meno, e indicare (eventualmente) la strategia per correggerlo.

- Cosa è l’errore sistematico e cosa comporta sulla qualità del dato analitico.

- Quale è la causa degli errori casuali e come può essere corretta

- Media e deviazione e standard: loro significato in chimica analitica

- Cosa è e  come si prepara una soluzione standard

- Errore assoluto e errore relativo: calcolo e significato in chimica analitica

- Accuratezza e incertezza: spiegare il significato dei termini nel campo della chimica analitica

- Come preparo una soluzione e come effettuo la sua diluizione: descrivere sia le operazioni di laboratorio che un esempio di calcolo numerico

- Descrivere il metodo dello standard interno

- Descrivere il metodo dell’aggiunta standard

- Descrivere come si costruisce una curva di calibrazione esterna

- Descrivere come si costruisce una curva di calibrazione interna

- Significato analitico di sensibilità e suo utilizzo per il calcolo di LOD e LOQ

- Calcolo di LOD e LOQ, spiegare i termini presenti nelle formule e le procedure analitiche per la loro determinazione

- Nella seguente titolazione indicare quale è il titolando e quale il titolante, quale pH ci si attende al punto finale, quale indicatore usare tra quelli riportati basando la scelta sulla  pKind:

H-COOH + NaOH

Indicatore 1 pKind=3.5

Indicatore 2 pKind=8.3

- Nella seguente titolazione indicare quale è il titolando e quale il titolante, quale pH ci si attende al punto finale, quale indicatore usare tra quelli riportati basando la scelta sulla  pKind:

CH3-CH2-COOH + NaOH

Indicatore 1 pKind=3.5

Indicatore 2 pKind=8.3

- Nella seguente titolazione indicare quale è il titolando e quale il titolante, quale pH ci si attende al punto finale, quale indicatore usare tra quelli riportati basando la scelta sulla  pKind:

CH3-NH2 + HCl

Indicatore 1 pKind=3.5

Indicatore 2 pKind=8.3

- Scelta dell’indicatore in una titolazione acido base

- Errore di titolazione: cosa è e perché si verifica

- Indicare quale è il pH ottimale in una titolazione complessometrica con EDTA e perché.

- Limitazioni nelle titolazioni complessometriche e come superarle

- Scelta dell’indicatore nelle titolazioni ccomplessometriche

- Descrivere le titolazioni redox indicando scelta del titolante, scelta dell’indicatore, modi utili per seguire la titolazione

- Quale indicatore si usa in permanganometria e perché

- Quale indicatore si usa in iodometria

- In una titolazione acido forte base forte il pH al punto finale è influenzato dalla concentrazione

- Differenza tra punto finale e punto equivalente

- Descrivere i passaggi principali che è necessario compiere in laboratorio per effettuare una titolazione acido debole base forte riportando i principali aspetti teorici coinvolti

- Descrivere i concetti di precisone e accuratezza, applicati alla chimica analitica, facendo riferimento alle grandezze con cui è possibile descriverli da un punto di vista matematico