## esAF260122w
Tipo prova | Compressione - Profiloprova
Provino | 1 | SUINO 1
Ident. provino:
Larghezza: | 1000000 | cm
Spessore: | 2000000 | cm
Altezza piatto: | 2500000 | cm
Diametro: | 50000000 | mm
Diametro interno: | 0.500000 | mm
Diametro esterno: | 1000000 | mm
Spessore parete: | 0.500000 | mm
Sezione: | 2000000 | cm*cm
Densità lineare: | 1000000 | den
Peso slitta: | 9806650 | N
Distanza caricamento: | 0.000000 | mm
Distanza supporto: | 1000000 | mm
Rapporto distanza: | 2
Tipo di dispositivo: | 3-point
Commento:
Inclusi
Larghezza finale: | 1000000 | cm
Spessore finale: | 2000000 | cm
Altezza piatto finale: | 2500000 | cm
Diametro finale: | 50000000 | mm
Diametro interno finale: | 0.500000 | mm
Diametro esterno finale: | 1000000 | mm
Spessore parete finale: | 0.500000 | mm
Area finale: | 2000000 | cm*cm
Densità lineare finale: | 1000000 | den
Tempo sec | Corsa mm | Carico N | Corsa comp mm | Deformaz in comp % | Carico comp N | Posizione corretta mm
0 | -1.6433 | -0.05239 | 0.0034375 | 0.014715 | 0.05239 | -1.6433 | I carico soglia > 0,05N
0.898 | -1.6398 | -0.037728 | 0 | 0 | 0.037728 | -1.6398
0.946 | -1.6398 | -0.034774 | 0 | 0 | 0.034774 | -1.6398
0.948 | -1.6398 | -0.035126 | 0 | 0 | 0.035126 | -1.6398
1.948 | -2.1387 | -0.53839 | 0.49891 | 2.1357 | 0.53839 | -2.1387
2.948 | -2.6402 | -1.2596 | 1.0003 | 4.2821 | 1.2596 | -2.6402
3.948 | -3.1406 | -2.0781 | 1.5008 | 6.4245 | 2.0781 | -3.1406
4.948 | -3.6394 | -2.9775 | 1.9995 | 8.5596 | 2.9775 | -3.6394
5.948 | -4.1408 | -3.9982 | 2.5009 | 10.706 | 3.9982 | -4.1408
6.948 | -4.6394 | -5.1869 | 2.9995 | 12.8404 | 5.1869 | -4.6394
7.872 | -5.1017 | -6.4373 | 3.4619 | 14.8196 | 6.4373 | -5.1017
8.698 | -5.5144 | -7.6902 | 3.8745 | 16.5861 | 7.6902 | -5.5144
9.698 | -6.0156 | -8.5213 | 4.3758 | 18.7318 | 8.5213 | -6.0156
10.698 | -6.5137 | -9.5815 | 4.8739 | 20.8642 | 9.5815 | -6.5137
11.508 | -6.92 | -10.8333 | 5.2802 | 22.6033 | 10.8333 | -6.92
12.132 | -7.2337 | -12.0839 | 5.5939 | 23.9464 | 12.0839 | -7.2337
12.642 | -7.4869 | -13.1052 | 5.847 | 25.0299 | 13.1052 | -7.4869
12.644 | -7.488 | -13.1086 | 5.8481 | 25.0346 | 13.1086 | -7.488 | carico massimo I picco (N) | 5.8447 | corsa a carico massimo I picco L1 (mm)
12.826 | -7.4053 | -11.8485 | 5.7655 | 24.6808 | 11.8485 | -7.4053
13.03 | -7.2944 | -10.5936 | 5.6545 | 24.2059 | 10.5936 | -7.2944
13.308 | -7.155 | -9.3394 | 5.5152 | 23.6092 | 9.3394 | -7.155
13.65 | -6.9834 | -8.0873 | 5.3436 | 22.8748 | 8.0873 | -6.9834
14.064 | -6.778 | -6.8357 | 5.1381 | 21.9952 | 6.8357 | -6.778
14.57 | -6.5242 | -5.5838 | 4.8844 | 20.909 | 5.5838 | -6.5242
15.192 | -6.213 | -4.3305 | 4.5731 | 19.5766 | 4.3305 | -6.213
15.976 | -5.8203 | -3.0774 | 4.1805 | 17.8957 | 3.0774 | -5.8203
16.976 | -5.3209 | -2.9596 | 3.6811 | 15.758 | 2.9596 | -5.3209
17.976 | -4.8206 | -1.987 | 3.1808 | 13.6163 | 1.987 | -4.8206
18.976 | -4.3214 | -1.2349 | 2.6816 | 11.4792 | 1.2349 | -4.3214
19.976 | -3.8216 | -0.6717 | 2.1817 | 9.3395 | 0.6717 | -3.8216
20.976 | -3.3202 | -0.21002 | 1.6803 | 7.1931 | 0.21002 | -3.3202
21.976 | -2.8209 | 0.16127 | 1.1811 | 5.056 | -0.16127 | -2.8209
22.976 | -2.3209 | -0.019073 | 0.68109 | 2.9156 | 0.019073 | -2.3209
23.976 | -1.8219 | -0.017388 | 0.18203 | 0.77924 | 0.017388 | -1.8219
24.324 | -1.6472 | -0.01731 | 0.0073437 | 0.031437 | 0.01731 | -1.6472
24.326 | -1.6461 | -0.017087 | 0.00625 | 0.026755 | 0.017087 | -1.6461
25.164 | -1.6483 | -0.019093 | 0.0084374 | 0.036119 | 0.019093 | -1.6483
25.212 | -1.6483 | -0.019155 | 0.0084374 | 0.036119 | 0.019155 | -1.6483
25.214 | -1.6483 | -0.018999 | 0.0084374 | 0.036119 | 0.018999 | -1.6483
26.214 | -2.1483 | -0.021322 | 0.50844 | 2.1765 | 0.021322 | -2.1483
27.214 | -2.6467 | -0.13941 | 1.0069 | 4.3102 | 0.13941 | -2.6467 | carico soglia > 0,05N
28.214 | -3.1489 | -0.85593 | 1.5091 | 6.46 | 0.85593 | -3.1489
29.214 | -3.6478 | -1.6365 | 2.008 | 8.5957 | 1.6365 | -3.6478
30.214 | -4.1478 | -2.5086 | 2.508 | 10.7361 | 2.5086 | -4.1478
31.214 | -4.6481 | -3.5736 | 3.0083 | 12.8778 | 3.5736 | -4.6481
32.162 | -5.1216 | -4.8239 | 3.4817 | 14.9045 | 4.8239 | -5.1216
32.956 | -5.5184 | -6.0757 | 3.8786 | 16.6035 | 6.0757 | -5.5184
33.652 | -5.8681 | -7.3275 | 4.2283 | 18.1004 | 7.3275 | -5.8681
34.652 | -6.3667 | -8.2023 | 4.7269 | 20.2348 | 8.2023 | -6.3667
35.652 | -6.867 | -9.2837 | 5.2272 | 22.3765 | 9.2837 | -6.867
36.122 | -7.1017 | -10.5354 | 5.4619 | 23.3812 | 10.5354 | -7.1017
36.628 | -7.3555 | -11.7901 | 5.7156 | 24.4674 | 11.7901 | -7.3555
36.882 | -7.4809 | -12.4118 | 5.8411 | 25.0045 | 12.4118 | -7.4809
36.884 | -7.482 | -12.416 | 5.8422 | 25.0092 | 12.416 | -7.482 | carico massimo II picco | 4.8353 | corsa a carico massimo II picco L2 (mm)
37.078 | -7.3944 | -11.1583 | 5.7545 | 24.634 | 11.1583 | -7.3944
37.298 | -7.2767 | -9.9048 | 5.6369 | 24.1303 | 9.9048 | -7.2767
37.594 | -7.1258 | -8.6467 | 5.4859 | 23.4842 | 8.6467 | -7.1258
37.964 | -6.943 | -7.3951 | 5.3031 | 22.7016 | 7.3951 | -6.943
38.414 | -6.7178 | -6.141 | 5.078 | 21.7377 | 6.141 | -6.7178
38.964 | -6.4419 | -4.89 | 4.802 | 20.5565 | 4.89 | -6.4419
39.66 | -6.0947 | -3.6395 | 4.4548 | 19.0703 | 3.6395 | -6.0947
40.66 | -5.5934 | -3.9012 | 3.9536 | 16.9245 | 3.9012 | -5.5934
41.388 | -5.2308 | -2.6489 | 3.5909 | 15.3721 | 2.6489 | -5.2308
42.388 | -4.7302 | -1.6418 | 3.0903 | 13.229 | 1.6418 | -4.7302
43.388 | -4.2294 | -0.98636 | 2.5895 | 11.0853 | 0.98636 | -4.2294
44.388 | -3.7305 | -0.46842 | 2.0906 | 8.9495 | 0.46842 | -3.7305
45.388 | -3.2294 | -0.049976 | 1.5895 | 6.8045 | 0.049976 | -3.2294
46.388 | -2.7303 | 0.13969 | 1.0905 | 4.6681 | -0.13969 | -2.7303
47.388 | -2.2309 | -0.028739 | 0.59109 | 2.5303 | 0.028739 | -2.2309
48.388 | -1.7295 | -0.02432 | 0.089687 | 0.38393 | 0.02432 | -1.7295
48.568 | -1.6397 | -0.02365 | -0.00015623 | -0.00066879 | 0.02365 | -1.6397 | Elasticità | 0.8273 | 82.73 | %
Provino | 2 | SUINO 2
Ident. provino:
Larghezza: | 1000000 | cm
Spessore: | 2000000 | cm
Altezza piatto: | 2500000 | cm
Diametro: | 50000000 | mm
Diametro interno: | 0.500000 | mm
Diametro esterno: | 1000000 | mm
Spessore parete: | 0.500000 | mm
Sezione: | 2000000 | cm*cm
Densità lineare: | 1000000 | den
Peso slitta: | 9806650 | N
Distanza caricamento: | 0.000000 | mm
Distanza supporto: | 1000000 | mm
Rapporto distanza: | 2
Tipo di dispositivo: | 3-point
Commento:
Inclusi
Larghezza finale: | 1000000 | cm
Spessore finale: | 2000000 | cm
Altezza piatto finale: | 2500000 | cm
Diametro finale: | 50000000 | mm
Diametro interno finale: | 0.500000 | mm
Diametro esterno finale: | 1000000 | mm
Spessore parete finale: | 0.500000 | mm
Area finale: | 2000000 | cm*cm
Densità lineare finale: | 1000000 | den
Tempo sec | Corsa mm | Carico N | Corsa comp mm | Deformaz in comp % | Carico comp N | Posizione corretta mm
0 | -0.27937 | -0.051338 | 0.0039063 | 0.015799 | 0.051338 | -0.27937
0.894 | -0.27594 | -0.032213 | 0.00046878 | 0.001896 | 0.032213 | -0.27594
0.94 | -0.27594 | -0.036292 | 0.00046878 | 0.001896 | 0.036292 | -0.27594
0.942 | -0.27594 | -0.036746 | 0.00046878 | 0.001896 | 0.036746 | -0.27594
1.942 | -0.77484 | -0.28169 | 0.49938 | 2.0198 | 0.28169 | -0.77484
2.942 | -1.2767 | -0.89449 | 1.0012 | 4.0496 | 0.89449 | -1.2767
3.942 | -1.7766 | -1.8643 | 1.5011 | 6.0713 | 1.8643 | -1.7766
4.936 | -2.2728 | -3.1164 | 1.9973 | 8.0784 | 3.1164 | -2.2728
5.774 | -2.6933 | -4.3669 | 2.4178 | 9.779 | 4.3669 | -2.6933
6.57 | -3.0916 | -5.6193 | 2.8161 | 11.3899 | 5.6193 | -3.0916
7.354 | -3.4831 | -6.8726 | 3.2077 | 12.9736 | 6.8726 | -3.4831
8.256 | -3.9339 | -8.1228 | 3.6584 | 14.7968 | 8.1228 | -3.9339
9.256 | -4.433 | -8.3023 | 4.1575 | 16.8153 | 8.3023 | -4.433
9.82 | -4.7148 | -9.5531 | 4.4394 | 17.9553 | 9.5531 | -4.7148
10.642 | -5.1264 | -10.8041 | 4.8509 | 19.6199 | 10.8041 | -5.1264
11.294 | -5.452 | -12.0582 | 5.1766 | 20.9369 | 12.0582 | -5.452
11.926 | -5.7677 | -13.3084 | 5.4922 | 22.2135 | 13.3084 | -5.7677
12.536 | -6.0748 | -14.5591 | 5.7994 | 23.456 | 14.5591 | -6.0748
13.126 | -6.3677 | -15.8135 | 6.0922 | 24.6403 | 15.8135 | -6.3677
13.318 | -6.4634 | -16.237 | 6.188 | 25.0277 | 16.237 | -6.4634
13.32 | -6.4645 | -16.2406 | 6.1891 | 25.0321 | 16.2406 | -6.4645
13.482 | -6.3963 | -14.9786 | 6.1208 | 24.7559 | 14.9786 | -6.3963
13.634 | -6.3095 | -13.7235 | 6.0341 | 24.4052 | 13.7235 | -6.3095
13.85 | -6.2002 | -12.4702 | 5.9247 | 23.9628 | 12.4702 | -6.2002
14.11 | -6.0687 | -11.2162 | 5.7933 | 23.4313 | 11.2162 | -6.0687
14.412 | -5.9189 | -9.9633 | 5.6434 | 22.8253 | 9.9633 | -5.9189
14.774 | -5.7366 | -8.7125 | 5.4611 | 22.0877 | 8.7125 | -5.7366
15.196 | -5.5264 | -7.4582 | 5.2509 | 21.2378 | 7.4582 | -5.5264
15.698 | -5.2747 | -6.2081 | 4.9992 | 20.2197 | 6.2081 | -5.2747
16.316 | -4.9664 | -4.9578 | 4.6909 | 18.9728 | 4.9578 | -4.9664
17.076 | -4.5859 | -3.7063 | 4.3105 | 17.434 | 3.7063 | -4.5859
17.428 | -4.4103 | -4.9564 | 4.1348 | 16.7236 | 4.9564 | -4.4103
18.034 | -4.1073 | -3.703 | 3.8319 | 15.4983 | 3.703 | -4.1073
18.984 | -3.6313 | -2.4522 | 3.3558 | 13.5727 | 2.4522 | -3.6313
19.984 | -3.1331 | -1.4025 | 2.8577 | 11.558 | 1.4025 | -3.1331
20.984 | -2.6317 | -0.60526 | 2.3563 | 9.53 | 0.60526 | -2.6317
21.984 | -2.1311 | 0.0076395 | 1.8556 | 7.5052 | -0.0076395 | -2.1311
22.984 | -1.6317 | 0.37765 | 1.3562 | 5.4854 | -0.37765 | -1.6317
23.984 | -1.1317 | 0.13364 | 0.85625 | 3.4632 | -0.13364 | -1.1317
24.984 | -0.63281 | 0.13296 | 0.35734 | 1.4453 | -0.13296 | -0.63281
25.682 | -0.28313 | 0.1366 | 0.0076563 | 0.030966 | -0.1366 | -0.28313
25.684 | -0.28203 | 0.13647 | 0.0065625 | 0.026542 | -0.13647 | -0.28203
26.534 | -0.28344 | 0.13578 | 0.0079688 | 0.03223 | -0.13578 | -0.28344
26.582 | -0.28344 | 0.13351 | 0.0079688 | 0.03223 | -0.13351 | -0.28344
26.584 | -0.28344 | 0.13385 | 0.0079688 | 0.03223 | -0.13385 | -0.28344
27.584 | -0.78312 | 0.12235 | 0.50766 | 2.0532 | -0.12235 | -0.78312
28.584 | -1.2828 | -0.016861 | 1.0073 | 4.0743 | 0.016861 | -1.2828
29.584 | -1.7844 | -0.52774 | 1.5089 | 6.1029 | 0.52774 | -1.7844
30.584 | -2.2836 | -1.4886 | 2.0081 | 8.122 | 1.4886 | -2.2836
31.584 | -2.7836 | -2.6991 | 2.5081 | 10.1443 | 2.6991 | -2.7836
32.506 | -3.2439 | -3.9509 | 2.9684 | 12.006 | 3.9509 | -3.2439
33.336 | -3.6602 | -5.203 | 3.3847 | 13.6896 | 5.203 | -3.6602
34.102 | -4.0419 | -6.4561 | 3.7664 | 15.2335 | 6.4561 | -4.0419
35.102 | -4.5423 | -7.4822 | 4.2669 | 17.2577 | 7.4822 | -4.5423
36.102 | -5.0408 | -8.5163 | 4.7653 | 19.2736 | 8.5163 | -5.0408
36.644 | -5.313 | -9.7694 | 5.0375 | 20.3745 | 9.7694 | -5.313
37.322 | -5.6519 | -11.0241 | 5.3764 | 21.7452 | 11.0241 | -5.6519
37.824 | -5.9037 | -12.2792 | 5.6283 | 22.764 | 12.2792 | -5.9037
38.3 | -6.1406 | -13.53 | 5.8652 | 23.722 | 13.53 | -6.1406
38.762 | -6.372 | -14.7843 | 6.0966 | 24.6579 | 14.7843 | -6.372
38.934 | -6.4573 | -15.256 | 6.1819 | 25.003 | 15.256 | -6.4573
38.936 | -6.4584 | -15.2602 | 6.183 | 25.0074 | 15.2602 | -6.4584
39.108 | -6.383 | -13.9984 | 6.1075 | 24.7022 | 13.9984 | -6.383
39.278 | -6.2888 | -12.7363 | 6.0133 | 24.3211 | 12.7363 | -6.2888
39.514 | -6.1694 | -11.4835 | 5.8939 | 23.8383 | 11.4835 | -6.1694
39.796 | -6.0289 | -10.2278 | 5.7534 | 23.2702 | 10.2278 | -6.0289
40.13 | -5.8627 | -8.9733 | 5.5872 | 22.5978 | 8.9733 | -5.8627
40.524 | -5.6645 | -7.722 | 5.3891 | 21.7964 | 7.722 | -5.6645
40.996 | -5.4278 | -6.4678 | 5.1523 | 20.839 | 6.4678 | -5.4278
41.572 | -5.1394 | -5.2151 | 4.8639 | 19.6724 | 5.2151 | -5.1394
42.294 | -4.78 | -3.9626 | 4.5045 | 18.2189 | 3.9626 | -4.78
43.294 | -4.2792 | -4.1687 | 4.0038 | 16.1934 | 4.1687 | -4.2792
43.976 | -3.9381 | -2.9174 | 3.6627 | 14.8139 | 2.9174 | -3.9381
44.976 | -3.4378 | -1.7787 | 3.1623 | 12.7903 | 1.7787 | -3.4378
45.976 | -2.9392 | -0.90234 | 2.6637 | 10.7737 | 0.90234 | -2.9392
46.976 | -2.438 | -0.23519 | 2.1625 | 8.7464 | 0.23519 | -2.438
47.976 | -1.9391 | 0.21269 | 1.6636 | 6.7285 | -0.21269 | -1.9391
48.976 | -1.4386 | 0.15608 | 1.1631 | 4.7043 | -0.15608 | -1.4386
49.976 | -0.9375 | 0.13291 | 0.66203 | 2.6776 | -0.13291 | -0.9375
50.976 | -0.43828 | 0.12904 | 0.16281 | 0.65851 | -0.12904 | -0.43828
51.302 | -0.27453 | 0.13267 | -0.00093749 | -0.0037918 | -0.13267 | -0.27453
Provino | 3 | SUINO 3
Ident. provino:
Larghezza: | 1000000 | cm
Spessore: | 2000000 | cm
Altezza piatto: | 2500000 | cm
Diametro: | 50000000 | mm
Diametro interno: | 0.500000 | mm
Diametro esterno: | 1000000 | mm
Spessore parete: | 0.500000 | mm
Sezione: | 2000000 | cm*cm
Densità lineare: | 1000000 | den
Peso slitta: | 9806650 | N
Distanza caricamento: | 0.000000 | mm
Distanza supporto: | 1000000 | mm
Rapporto distanza: | 2
Tipo di dispositivo: | 3-point
Commento:
Inclusi
Larghezza finale: | 1000000 | cm
Spessore finale: | 2000000 | cm
Altezza piatto finale: | 2500000 | cm
Diametro finale: | 50000000 | mm
Diametro interno finale: | 0.500000 | mm
Diametro esterno finale: | 1000000 | mm
Spessore parete finale: | 0.500000 | mm
Area finale: | 2000000 | cm*cm
Densità lineare finale: | 1000000 | den
Tempo sec | Corsa mm | Carico N | Corsa comp mm | Deformaz in comp % | Carico comp N | Posizione corretta mm
0 | -3.968 | -0.053078 | 0.0035935 | 0.017083 | 0.053078 | -3.968
0.874 | -3.9639 | -0.034647 | -0.00046892 | -0.0022292 | 0.034647 | -3.9639
0.924 | -3.9639 | -0.039819 | -0.00046892 | -0.0022292 | 0.039819 | -3.9639
0.926 | -3.9639 | -0.039984 | -0.00046892 | -0.0022292 | 0.039984 | -3.9639
1.926 | -4.4634 | -0.34016 | 0.49906 | 2.3725 | 0.34016 | -4.4634
2.926 | -4.9648 | -0.96309 | 1.0005 | 4.7561 | 0.96309 | -4.9648
3.912 | -5.4567 | -2.2144 | 1.4923 | 7.0944 | 2.2144 | -5.4567
4.654 | -5.8273 | -3.4654 | 1.863 | 8.8563 | 3.4654 | -5.8273
5.332 | -6.1661 | -4.7171 | 2.2017 | 10.4666 | 4.7171 | -6.1661
5.984 | -6.4945 | -5.9702 | 2.5302 | 12.028 | 5.9702 | -6.4945
6.984 | -6.992 | -7.1526 | 3.0277 | 14.393 | 7.1526 | -6.992
7.984 | -7.4933 | -8.292 | 3.5289 | 16.7759 | 8.292 | -7.4933
8.564 | -7.7827 | -9.5432 | 3.8183 | 18.1515 | 9.5432 | -7.7827
9.248 | -8.1245 | -10.7968 | 4.1602 | 19.7767 | 10.7968 | -8.1245
9.76 | -8.3803 | -12.0475 | 4.4159 | 20.9927 | 12.0475 | -8.3803
10.262 | -8.6323 | -13.2997 | 4.668 | 22.1908 | 13.2997 | -8.6323
10.742 | -8.8716 | -14.5497 | 4.9072 | 23.328 | 14.5497 | -8.8716
11.194 | -9.0975 | -15.8012 | 5.1331 | 24.402 | 15.8012 | -9.0975
11.454 | -9.2289 | -16.5592 | 5.2645 | 25.0267 | 16.5592 | -9.2289
11.456 | -9.2297 | -16.5666 | 5.2653 | 25.0305 | 16.5666 | -9.2297
11.6 | -9.1705 | -15.3039 | 5.2061 | 24.7489 | 15.3039 | -9.1705
11.712 | -9.1045 | -14.0512 | 5.1402 | 24.4355 | 14.0512 | -9.1045
11.878 | -9.0173 | -12.7957 | 5.053 | 24.021 | 12.7957 | -9.0173
12.086 | -8.9123 | -11.5369 | 4.948 | 23.5219 | 11.5369 | -8.9123
12.326 | -8.7927 | -10.2861 | 4.8283 | 22.9529 | 10.2861 | -8.7927
12.606 | -8.6531 | -9.0345 | 4.6887 | 22.2896 | 9.0345 | -8.6531
12.932 | -8.4892 | -7.7831 | 4.5248 | 21.5104 | 7.7831 | -8.4892
13.322 | -8.295 | -6.5322 | 4.3306 | 20.5871 | 6.5322 | -8.295
13.798 | -8.0575 | -5.2786 | 4.0931 | 19.4581 | 5.2786 | -8.0575
14.384 | -7.7642 | -4.0245 | 3.7998 | 18.0638 | 4.0245 | -7.7642
15.384 | -7.2639 | -4.0993 | 3.2995 | 15.6854 | 4.0993 | -7.2639
16.07 | -6.9209 | -2.8485 | 2.9566 | 14.055 | 2.8485 | -6.9209
16.952 | -6.4813 | -1.5977 | 2.5169 | 11.9648 | 1.5977 | -6.4813
17.952 | -5.9805 | -0.57337 | 2.0161 | 9.5842 | 0.57337 | -5.9805
18.952 | -5.4795 | 0.078833 | 1.5152 | 7.2028 | -0.078833 | -5.4795
19.952 | -4.9809 | 0.33004 | 1.0166 | 4.8326 | -0.33004 | -4.9809
20.952 | -4.4792 | 0.0043471 | 0.51484 | 2.4475 | -0.0043471 | -4.4792
21.952 | -3.9805 | 0.0020706 | 0.016094 | 0.076507 | -0.0020706 | -3.9805
21.968 | -3.9711 | 0.003583 | 0.0067186 | 0.031939 | -0.003583 | -3.9711
21.97 | -3.9702 | 0.0034106 | 0.0057812 | 0.027483 | -0.0034106 | -3.9702
22.814 | -3.9717 | 0.00043669 | 0.0073435 | 0.03491 | -0.00043669 | -3.9717
22.86 | -3.9717 | 0.0017336 | 0.0073435 | 0.03491 | -0.0017336 | -3.9717
22.862 | -3.9717 | 0.001957 | 0.0073435 | 0.03491 | -0.001957 | -3.9717
23.862 | -4.4711 | -0.0064711 | 0.50672 | 2.4089 | 0.0064712 | -4.4711
24.862 | -4.9717 | -0.26962 | 1.0073 | 4.7888 | 0.26962 | -4.9717
25.862 | -5.4727 | -0.97439 | 1.5083 | 7.1701 | 0.97439 | -5.4727
26.812 | -5.9459 | -2.227 | 1.9816 | 9.42 | 2.227 | -5.9459
27.586 | -6.3341 | -3.4787 | 2.3697 | 11.2651 | 3.4787 | -6.3341
28.292 | -6.6863 | -4.73 | 2.7219 | 12.9394 | 4.73 | -6.6863
28.938 | -7.0105 | -5.9811 | 3.0461 | 14.4806 | 5.9811 | -7.0105
29.526 | -7.303 | -7.2339 | 3.3386 | 15.8711 | 7.2339 | -7.303
30.526 | -7.8047 | -7.6793 | 3.8403 | 18.2562 | 7.6793 | -7.8047
31.084 | -8.083 | -8.9324 | 4.1186 | 19.5791 | 8.9324 | -8.083
31.668 | -8.3756 | -10.1835 | 4.4112 | 20.9704 | 10.1835 | -8.3756
32.082 | -8.5811 | -11.4339 | 4.6167 | 21.9472 | 11.4339 | -8.5811
32.478 | -8.7795 | -12.6875 | 4.8152 | 22.8905 | 12.6875 | -8.7795
32.862 | -8.9717 | -13.9433 | 5.0073 | 23.8041 | 13.9433 | -8.9717
33.224 | -9.1522 | -15.1954 | 5.1878 | 24.662 | 15.1954 | -9.1522
33.364 | -9.2241 | -15.6832 | 5.2597 | 25.0037 | 15.6832 | -9.2241
33.366 | -9.2252 | -15.6913 | 5.2608 | 25.0089 | 15.6913 | -9.2252
33.518 | -9.1605 | -14.4323 | 5.1961 | 24.7014 | 14.4323 | -9.1605
33.646 | -9.085 | -13.1671 | 5.1206 | 24.3426 | 13.1671 | -9.085
33.824 | -8.9942 | -11.9129 | 5.0298 | 23.9111 | 11.9129 | -8.9942
34.046 | -8.8823 | -10.6589 | 4.918 | 23.3792 | 10.6589 | -8.8823
34.31 | -8.7508 | -9.4037 | 4.7864 | 22.7538 | 9.4037 | -8.7508
34.614 | -8.5986 | -8.1466 | 4.6342 | 22.0303 | 8.1466 | -8.5986
34.976 | -8.4186 | -6.8915 | 4.4542 | 21.1746 | 6.8915 | -8.4186
35.414 | -8.1989 | -5.6368 | 4.2345 | 20.1303 | 5.6368 | -8.1989
35.956 | -7.9272 | -4.3862 | 3.9628 | 18.8386 | 4.3862 | -7.9272
36.956 | -7.4281 | -4.455 | 3.4638 | 16.4661 | 4.455 | -7.4281
37.444 | -7.183 | -3.2025 | 3.2186 | 15.3007 | 3.2025 | -7.183
38.398 | -6.7069 | -1.9503 | 2.7425 | 13.0374 | 1.9503 | -6.7069
39.398 | -6.2075 | -0.84882 | 2.2431 | 10.6635 | 0.84882 | -6.2075
40.398 | -5.7061 | -0.067729 | 1.7417 | 8.2799 | 0.067729 | -5.7061
41.398 | -5.2066 | 0.25975 | 1.2422 | 5.9052 | -0.25975 | -5.2066
42.398 | -4.7059 | 0.0091116 | 0.74156 | 3.5253 | -0.0091116 | -4.7059
43.398 | -4.207 | -5.3085e-05 | 0.24266 | 1.1535 | 5.3085e-05 | -4.207
43.884 | -3.9634 | -0.00017455 | -0.00093738 | -0.0044561 | 0.00017455 | -3.9634
Provino | 4 | TACCHINO 1
Ident. provino:
Larghezza: | 1000000 | cm
Spessore: | 2000000 | cm
Altezza piatto: | 2500000 | cm
Diametro: | 50000000 | mm
Diametro interno: | 0.500000 | mm
Diametro esterno: | 1000000 | mm
Spessore parete: | 0.500000 | mm
Sezione: | 2000000 | cm*cm
Densità lineare: | 1000000 | den
Peso slitta: | 9806650 | N
Distanza caricamento: | 0.000000 | mm
Distanza supporto: | 1000000 | mm
Rapporto distanza: | 2
Tipo di dispositivo: | 3-point
Commento:
Inclusi
Larghezza finale: | 1000000 | cm
Spessore finale: | 2000000 | cm
Altezza piatto finale: | 2500000 | cm
Diametro finale: | 50000000 | mm
Diametro interno finale: | 0.500000 | mm
Diametro esterno finale: | 1000000 | mm
Spessore parete finale: | 0.500000 | mm
Area finale: | 2000000 | cm*cm
Densità lineare finale: | 1000000 | den
Tempo sec | Corsa mm | Carico N | Corsa comp mm | Deformaz in comp % | Carico comp N | Posizione corretta mm
0 | -4.8933 | -0.051946 | 0.00093784 | 0.0046641 | 0.051946 | -4.8933
0.894 | -4.8908 | -0.038483 | -0.0015623 | -0.0077696 | 0.038483 | -4.8908
0.944 | -4.8908 | -0.035897 | -0.0015623 | -0.0077696 | 0.035897 | -4.8908
0.946 | -4.8908 | -0.035952 | -0.0015623 | -0.0077696 | 0.035952 | -4.8908
1.946 | -5.3919 | -0.3811 | 0.49953 | 2.4843 | 0.3811 | -5.3919
2.946 | -5.8898 | -1.3127 | 0.9975 | 4.9608 | 1.3127 | -5.8898
3.946 | -6.3911 | -2.465 | 1.4988 | 7.4536 | 2.465 | -6.3911
4.946 | -6.8913 | -3.6846 | 1.9989 | 9.941 | 3.6846 | -6.8913
5.894 | -7.3641 | -4.9371 | 2.4717 | 12.2924 | 4.9371 | -7.3641
6.776 | -7.807 | -6.1894 | 2.9147 | 14.4954 | 6.1894 | -7.807
7.776 | -8.3056 | -6.4822 | 3.4133 | 16.975 | 6.4822 | -8.3056
8.654 | -8.7456 | -7.7333 | 3.8533 | 19.1633 | 7.7333 | -8.7456
9.502 | -9.17 | -8.9856 | 4.2777 | 21.2738 | 8.9856 | -9.17
10.148 | -9.4916 | -10.2386 | 4.5992 | 22.873 | 10.2386 | -9.4916
10.784 | -9.8094 | -11.4894 | 4.917 | 24.4535 | 11.4894 | -9.8094
11.016 | -9.9255 | -11.9554 | 5.0331 | 25.0309 | 11.9554 | -9.9255
11.018 | -9.9266 | -11.9593 | 5.0342 | 25.0363 | 11.9593 | -9.9266
11.198 | -9.8458 | -10.7009 | 4.9534 | 24.6346 | 10.7009 | -9.8458
11.39 | -9.7397 | -9.4495 | 4.8473 | 24.107 | 9.4495 | -9.7397
11.664 | -9.6037 | -8.1918 | 4.7114 | 23.4309 | 8.1918 | -9.6037
12 | -9.4352 | -6.9369 | 4.5428 | 22.5924 | 6.9369 | -9.4352
12.41 | -9.2294 | -5.6862 | 4.337 | 21.5691 | 5.6862 | -9.2294
12.932 | -8.9686 | -4.436 | 4.0762 | 20.2721 | 4.436 | -8.9686
13.932 | -8.4694 | -4.1737 | 3.577 | 17.7894 | 4.1737 | -8.4694
14.72 | -8.0758 | -2.9217 | 3.1834 | 15.832 | 2.9217 | -8.0758
15.72 | -7.575 | -1.6901 | 2.6827 | 13.3415 | 1.6901 | -7.575
16.72 | -7.0744 | -0.84704 | 2.182 | 10.8517 | 0.84704 | -7.0744
17.72 | -6.5745 | -0.22879 | 1.6822 | 8.3659 | 0.22879 | -6.5745
18.72 | -6.0744 | 0.21969 | 1.182 | 5.8785 | -0.21969 | -6.0744
19.72 | -5.5758 | 0.0012206 | 0.68344 | 3.3989 | -0.0012206 | -5.5758
20.72 | -5.0748 | 0.00031154 | 0.1825 | 0.90761 | -0.00031154 | -5.0748
21.074 | -4.8992 | -0.0008365 | 0.006875 | 0.034191 | 0.0008365 | -4.8992
21.076 | -4.8983 | -0.00068761 | 0.0059376 | 0.029529 | 0.00068761 | -4.8983
21.926 | -4.8998 | 0.0052446 | 0.0075004 | 0.037301 | -0.0052446 | -4.8998
21.976 | -4.8998 | 0.0015301 | 0.0075004 | 0.037301 | -0.0015301 | -4.8998
21.978 | -4.8998 | 0.0014674 | 0.0075004 | 0.037301 | -0.0014674 | -4.8998
22.978 | -5.3995 | -0.012356 | 0.50719 | 2.5224 | 0.012356 | -5.3995
23.978 | -5.9 | -0.3293 | 1.0077 | 5.0113 | 0.3293 | -5.9
24.978 | -6.3987 | -1.2537 | 1.5064 | 7.4917 | 1.2537 | -6.3987
25.978 | -6.9003 | -2.3211 | 2.008 | 9.9861 | 2.3211 | -6.9003
26.978 | -7.3998 | -3.5052 | 2.5075 | 12.4704 | 3.5052 | -7.3998
27.896 | -7.8602 | -4.7565 | 2.9678 | 14.7596 | 4.7565 | -7.8602
28.688 | -8.2558 | -6.0079 | 3.3634 | 16.7272 | 6.0079 | -8.2558
29.484 | -8.6541 | -7.2615 | 3.7617 | 18.7079 | 7.2615 | -8.6541
30.484 | -9.1522 | -7.8444 | 4.2598 | 21.1852 | 7.8444 | -9.1522
31.042 | -9.4314 | -9.0972 | 4.5391 | 22.5738 | 9.0972 | -9.4314
31.67 | -9.7453 | -10.3474 | 4.853 | 24.1349 | 10.3474 | -9.7453
32.02 | -9.9197 | -11.2809 | 5.0273 | 25.0021 | 11.2809 | -9.9197
32.022 | -9.9206 | -11.2855 | 5.0283 | 25.0068 | 11.2855 | -9.9206
32.216 | -9.8331 | -10.0293 | 4.9408 | 24.5716 | 10.0293 | -9.8331
32.428 | -9.7188 | -8.7762 | 4.8264 | 24.0028 | 8.7762 | -9.7188
32.718 | -9.572 | -7.5241 | 4.6797 | 23.2732 | 7.5241 | -9.572
33.076 | -9.3934 | -6.2699 | 4.5011 | 22.385 | 6.2699 | -9.3934
33.524 | -9.1689 | -5.0186 | 4.2766 | 21.2683 | 5.0186 | -9.1689
34.114 | -8.8752 | -3.7668 | 3.9828 | 19.8074 | 3.7668 | -8.8752
35.114 | -8.3741 | -3.7741 | 3.4817 | 17.3154 | 3.7741 | -8.3741
35.806 | -8.0289 | -2.5233 | 3.1366 | 15.5989 | 2.5233 | -8.0289
36.806 | -7.528 | -1.4115 | 2.6356 | 13.1076 | 1.4115 | -7.528
37.806 | -7.0283 | -0.6458 | 2.1359 | 10.6225 | 0.6458 | -7.0283
38.806 | -6.5284 | -0.077289 | 1.6361 | 8.1367 | 0.077289 | -6.5284
39.806 | -6.0294 | 0.29263 | 1.137 | 5.6547 | -0.29263 | -6.0294
40.806 | -5.5287 | 0.00048395 | 0.63641 | 3.165 | -0.00048395 | -5.5287
41.806 | -5.0283 | 0.0012127 | 0.13594 | 0.67605 | -0.0012127 | -5.0283
42.082 | -4.8917 | -0.00071895 | -0.00062492 | -0.0031079 | 0.00071895 | -4.8917
Provino | 5 | TACCHINO 2
Ident. provino:
Larghezza: | 1000000 | cm
Spessore: | 2000000 | cm
Altezza piatto: | 2500000 | cm
Diametro: | 50000000 | mm
Diametro interno: | 0.500000 | mm
Diametro esterno: | 1000000 | mm
Spessore parete: | 0.500000 | mm
Sezione: | 2000000 | cm*cm
Densità lineare: | 1000000 | den
Peso slitta: | 9806650 | N
Distanza caricamento: | 0.000000 | mm
Distanza supporto: | 1000000 | mm
Rapporto distanza: | 2
Tipo di dispositivo: | 3-point
Commento:
Inclusi
Larghezza finale: | 1000000 | cm
Spessore finale: | 2000000 | cm
Altezza piatto finale: | 2500000 | cm
Diametro finale: | 50000000 | mm
Diametro interno finale: | 0.500000 | mm
Diametro esterno finale: | 1000000 | mm
Spessore parete finale: | 0.500000 | mm
Area finale: | 2000000 | cm*cm
Densità lineare finale: | 1000000 | den
Tempo sec | Corsa mm | Carico N | Corsa comp mm | Deformaz in comp % | Carico comp N | Posizione corretta mm
0 | -3.0083 | -0.050676 | 0.0026564 | 0.012077 | 0.050676 | -3.0083
0.898 | -3.0059 | -0.038275 | 0.00031246 | 0.0014206 | 0.038275 | -3.0059
0.946 | -3.0058 | -0.035849 | 0.00015623 | 0.00071032 | 0.035849 | -3.0058
0.948 | -3.0058 | -0.035853 | 0.00015623 | 0.00071032 | 0.035853 | -3.0058
1.948 | -3.5052 | -0.22005 | 0.49953 | 2.2712 | 0.22005 | -3.5052
2.948 | -4.0061 | -0.57558 | 1.0005 | 4.5487 | 0.57558 | -4.0061
3.948 | -4.507 | -1.2722 | 1.5014 | 6.8263 | 1.2722 | -4.507
4.948 | -5.0042 | -2.2669 | 1.9986 | 9.0868 | 2.2669 | -5.0042
5.948 | -5.5064 | -3.4263 | 2.5008 | 11.3701 | 3.4263 | -5.5064
6.948 | -6.0056 | -4.6758 | 3 | 13.6398 | 4.6758 | -6.0056
7.896 | -6.4791 | -5.9284 | 3.4734 | 15.7924 | 5.9284 | -6.4791
8.784 | -6.9244 | -7.179 | 3.9188 | 17.817 | 7.179 | -6.9244
9.784 | -7.4228 | -7.1347 | 4.4172 | 20.0833 | 7.1347 | -7.4228
10.49 | -7.777 | -8.3888 | 4.7714 | 21.6938 | 8.3888 | -7.777
11.334 | -8.2002 | -9.642 | 5.1945 | 23.6176 | 9.642 | -8.2002
11.956 | -8.5098 | -10.8362 | 5.5042 | 25.0256 | 10.8362 | -8.5098
11.958 | -8.5111 | -10.8395 | 5.5055 | 25.0313 | 10.8395 | -8.5111
12.158 | -8.4183 | -9.5802 | 5.4127 | 24.6093 | 9.5802 | -8.4183
12.4 | -8.2888 | -8.3287 | 5.2831 | 24.0204 | 8.3287 | -8.2888
12.73 | -8.1237 | -7.0724 | 5.1181 | 23.2702 | 7.0724 | -8.1237
13.14 | -7.9181 | -5.8221 | 4.9125 | 22.3353 | 5.8221 | -7.9181
13.66 | -7.6586 | -4.5709 | 4.653 | 21.1553 | 4.5709 | -7.6586
14.66 | -7.1591 | -4.3723 | 4.1534 | 18.8841 | 4.3723 | -7.1591
15.412 | -6.783 | -3.1193 | 3.7773 | 17.1741 | 3.1193 | -6.783
16.362 | -6.3083 | -1.8673 | 3.3027 | 15.0159 | 1.8673 | -6.3083
17.362 | -5.8086 | -1.0013 | 2.803 | 12.744 | 1.0013 | -5.8086
18.362 | -5.307 | -0.37159 | 2.3014 | 10.4636 | 0.37159 | -5.307
19.362 | -4.8081 | 0.10782 | 1.8025 | 8.1953 | -0.10782 | -4.8081
20.362 | -4.308 | 0.024413 | 1.3023 | 5.9213 | -0.024413 | -4.308
21.362 | -3.8086 | -0.001608 | 0.80297 | 3.6508 | 0.001608 | -3.8086
22.362 | -3.3087 | -0.0030577 | 0.30312 | 1.3782 | 0.0030577 | -3.3087
22.954 | -3.0125 | 0.00065676 | 0.006875 | 0.031258 | -0.00065676 | -3.0125
22.956 | -3.0114 | 0.00083308 | 0.0057814 | 0.026286 | -0.00083308 | -3.0114
23.804 | -3.013 | 0.0019184 | 0.0073437 | 0.033389 | -0.0019184 | -3.013
23.852 | -3.013 | 0.0039951 | 0.0073437 | 0.033389 | -0.0039951 | -3.013
23.854 | -3.013 | 0.0041244 | 0.0073437 | 0.033389 | -0.0041244 | -3.013
24.854 | -3.5131 | -0.0039903 | 0.5075 | 2.3074 | 0.0039903 | -3.5131
25.854 | -4.0117 | -0.10574 | 1.0061 | 4.5743 | 0.10574 | -4.0117
26.854 | -4.5142 | -0.48651 | 1.5086 | 6.859 | 0.48651 | -4.5142
27.854 | -5.0117 | -1.2444 | 2.0061 | 9.1209 | 1.2444 | -5.0117
28.854 | -5.5123 | -2.2405 | 2.5067 | 11.3971 | 2.2405 | -5.5123
29.854 | -6.0133 | -3.3683 | 3.0077 | 13.6747 | 3.3683 | -6.0133
30.834 | -6.5027 | -4.6194 | 3.497 | 15.8997 | 4.6194 | -6.5027
31.68 | -6.9264 | -5.8715 | 3.9208 | 17.8263 | 5.8715 | -6.9264
32.408 | -7.2909 | -7.1235 | 4.2853 | 19.4837 | 7.1235 | -7.2909
33.408 | -7.7886 | -7.2955 | 4.783 | 21.7463 | 7.2955 | -7.7886
34.006 | -8.0897 | -8.547 | 5.0841 | 23.1153 | 8.547 | -8.0897
34.686 | -8.43 | -9.7985 | 5.4244 | 24.6626 | 9.7985 | -8.43
34.84 | -8.5052 | -10.1842 | 5.4995 | 25.0043 | 10.1842 | -8.5052
34.842 | -8.5063 | -10.188 | 5.5006 | 25.0092 | 10.188 | -8.5063
35.06 | -8.4025 | -8.9284 | 5.3969 | 24.5375 | 8.9284 | -8.4025
35.324 | -8.2644 | -7.6773 | 5.2587 | 23.9095 | 7.6773 | -8.2644
35.676 | -8.0887 | -6.4236 | 5.0831 | 23.111 | 6.4236 | -8.0887
36.122 | -7.8648 | -5.1709 | 4.8592 | 22.093 | 5.1709 | -7.8648
36.698 | -7.5775 | -3.9177 | 4.5719 | 20.7866 | 3.9177 | -7.5775
37.698 | -7.0775 | -3.5804 | 4.0719 | 18.5133 | 3.5804 | -7.0775
38.652 | -6.6019 | -2.3295 | 3.5962 | 16.3508 | 2.3295 | -6.6019
39.652 | -6.1008 | -1.3124 | 3.0952 | 14.0725 | 1.3124 | -6.1008
40.652 | -5.6009 | -0.59078 | 2.5953 | 11.7999 | 0.59078 | -5.6009
41.652 | -5.1005 | -0.061243 | 2.0948 | 9.5245 | 0.061243 | -5.1005
42.652 | -4.6008 | 0.16017 | 1.5952 | 7.2526 | -0.16017 | -4.6008
43.652 | -4.1016 | 0.006393 | 1.0959 | 4.9828 | -0.006393 | -4.1016
44.652 | -3.6 | -0.00077732 | 0.59437 | 2.7024 | 0.00077732 | -3.6
45.652 | -3.1011 | -0.00089094 | 0.095469 | 0.43406 | 0.00089094 | -3.1011
45.844 | -3.0048 | -0.00013472 | -0.00078115 | -0.0035516 | 0.00013472 | -3.0048
Provino | 6 | TACCHINO 3
Ident. provino:
Larghezza: | 1000000 | cm
Spessore: | 2000000 | cm
Altezza piatto: | 2500000 | cm
Diametro: | 50000000 | mm
Diametro interno: | 0.500000 | mm
Diametro esterno: | 1000000 | mm
Spessore parete: | 0.500000 | mm
Sezione: | 2000000 | cm*cm
Densità lineare: | 1000000 | den
Peso slitta: | 9806650 | N
Distanza caricamento: | 0.000000 | mm
Distanza supporto: | 1000000 | mm
Rapporto distanza: | 2
Tipo di dispositivo: | 3-point
Commento:
Inclusi
Larghezza finale: | 1000000 | cm
Spessore finale: | 2000000 | cm
Altezza piatto finale: | 2500000 | cm
Diametro finale: | 50000000 | mm
Diametro interno finale: | 0.500000 | mm
Diametro esterno finale: | 1000000 | mm
Spessore parete finale: | 0.500000 | mm
Area finale: | 2000000 | cm*cm
Densità lineare finale: | 1000000 | den
Tempo sec | Corsa mm | Carico N | Corsa comp mm | Deformaz in comp % | Carico comp N | Posizione corretta mm
0 | -3.7677 | -0.052437 | 0.0023437 | 0.011037 | 0.052437 | -3.7677
0.868 | -3.7639 | -0.036263 | -0.0014063 | -0.0066226 | 0.036263 | -3.7639
0.916 | -3.7637 | -0.034163 | -0.0015625 | -0.0073584 | 0.034163 | -3.7637
0.918 | -3.7637 | -0.033873 | -0.0015625 | -0.0073584 | 0.033873 | -3.7637
1.918 | -4.2637 | -0.11563 | 0.49844 | 2.3473 | 0.11563 | -4.2637
2.918 | -4.7645 | -0.34083 | 0.99922 | 4.7056 | 0.34083 | -4.7645
3.918 | -5.263 | -0.84281 | 1.4977 | 7.0529 | 0.84281 | -5.263
4.918 | -5.7645 | -1.8512 | 1.9992 | 9.4149 | 1.8512 | -5.7645
5.918 | -6.2641 | -2.9877 | 2.4987 | 11.7673 | 2.9877 | -6.2641
6.918 | -6.7634 | -4.1846 | 2.9981 | 14.119 | 4.1846 | -6.7634
7.878 | -7.2445 | -5.436 | 3.4792 | 16.3846 | 5.436 | -7.2445
8.878 | -7.745 | -6.0904 | 3.9797 | 18.7415 | 6.0904 | -7.745
9.878 | -8.2431 | -6.9674 | 4.4778 | 21.0873 | 6.9674 | -8.2431
10.732 | -8.67 | -8.2205 | 4.9047 | 23.0975 | 8.2205 | -8.67
11.426 | -9.0167 | -9.4725 | 5.2514 | 24.7303 | 9.4725 | -9.0167
11.548 | -9.0797 | -9.7047 | 5.3144 | 25.0269 | 9.7047 | -9.0797
11.55 | -9.0808 | -9.7084 | 5.3155 | 25.032 | 9.7084 | -9.0808
11.764 | -8.9792 | -8.4527 | 5.2139 | 24.5537 | 8.4527 | -8.9792
12.034 | -8.837 | -7.1988 | 5.0717 | 23.8841 | 7.1988 | -8.837
12.4 | -8.6542 | -5.9484 | 4.8889 | 23.0232 | 5.9484 | -8.6542
12.872 | -8.4187 | -4.6944 | 4.6534 | 21.9143 | 4.6944 | -8.4187
13.872 | -7.9172 | -4.2355 | 4.1519 | 19.5523 | 4.2355 | -7.9172
14.652 | -7.5273 | -2.9845 | 3.762 | 17.7164 | 2.9845 | -7.5273
15.614 | -7.047 | -1.7324 | 3.2817 | 15.4545 | 1.7324 | -7.047
16.614 | -6.5473 | -0.86675 | 2.782 | 13.1014 | 0.86675 | -6.5473
17.614 | -6.0462 | -0.2294 | 2.2809 | 10.7416 | 0.2294 | -6.0462
18.614 | -5.5473 | 0.15433 | 1.782 | 8.3921 | -0.15433 | -5.5473
19.614 | -5.0467 | -0.0092467 | 1.2814 | 6.0345 | 0.0092467 | -5.0467
20.614 | -4.5473 | 0.0010191 | 0.78203 | 3.6828 | -0.0010191 | -4.5473
21.614 | -4.048 | -7.0213e-05 | 0.28266 | 1.3311 | 7.0213e-05 | -4.048
22.164 | -3.7716 | 0.0023983 | 0.0062501 | 0.029433 | -0.0023983 | -3.7716
22.166 | -3.7706 | 0.0013012 | 0.0053125 | 0.025018 | -0.0013012 | -3.7706
23.008 | -3.7717 | 0.0060422 | 0.0064063 | 0.030169 | -0.0060422 | -3.7717
23.074 | -3.7719 | 0.0052116 | 0.0065626 | 0.030905 | -0.0052116 | -3.7719
23.076 | -3.7719 | 0.0051841 | 0.0065626 | 0.030905 | -0.0051841 | -3.7719
24.076 | -4.2723 | -0.0046584 | 0.50703 | 2.3878 | 0.0046584 | -4.2723
25.076 | -4.7719 | -0.045812 | 1.0066 | 4.7402 | 0.045812 | -4.7719
26.076 | -5.2717 | -0.246 | 1.5064 | 7.0941 | 0.246 | -5.2717
27.076 | -5.7711 | -0.91303 | 2.0058 | 9.4458 | 0.91303 | -5.7711
28.076 | -6.2727 | -1.9497 | 2.5073 | 11.8078 | 1.9497 | -6.2727
29.076 | -6.772 | -3.0762 | 3.0067 | 14.1595 | 3.0762 | -6.772
30.054 | -7.2614 | -4.3266 | 3.4961 | 16.4641 | 4.3266 | -7.2614
30.892 | -7.6798 | -5.5788 | 3.9145 | 18.4346 | 5.5788 | -7.6798
31.892 | -8.1797 | -6.1346 | 4.4144 | 20.7885 | 6.1346 | -8.1797
32.766 | -8.6164 | -7.3876 | 4.8511 | 22.8451 | 7.3876 | -8.6164
33.474 | -8.9709 | -8.6384 | 5.2056 | 24.5147 | 8.6384 | -8.9709
33.682 | -9.075 | -9.132 | 5.3097 | 25.0048 | 9.132 | -9.075
33.684 | -9.0761 | -9.1358 | 5.3108 | 25.0099 | 9.1358 | -9.0761
33.914 | -8.9647 | -7.8845 | 5.1994 | 24.4853 | 7.8845 | -8.9647
34.206 | -8.815 | -6.6323 | 5.0497 | 23.7804 | 6.6323 | -8.815
34.6 | -8.617 | -5.3765 | 4.8517 | 22.8481 | 5.3765 | -8.617
35.11 | -8.3631 | -4.1237 | 4.5978 | 21.6524 | 4.1237 | -8.3631
36.11 | -7.8613 | -3.9534 | 4.0959 | 19.2889 | 3.9534 | -7.8613
36.79 | -7.5213 | -2.7018 | 3.7559 | 17.6877 | 2.7018 | -7.5213
37.79 | -7.0214 | -1.5091 | 3.2561 | 15.3338 | 1.5091 | -7.0214
38.79 | -6.5222 | -0.70254 | 2.7569 | 12.9829 | 0.70254 | -6.5222
39.79 | -6.0219 | -0.10973 | 2.2566 | 10.6268 | 0.10973 | -6.0219
40.79 | -5.5227 | 0.063527 | 1.7573 | 8.2758 | -0.063527 | -5.5227
41.79 | -5.0214 | -0.0050228 | 1.2561 | 5.9153 | 0.0050228 | -5.0214
42.79 | -4.5213 | -0.0050346 | 0.75594 | 3.5599 | 0.0050346 | -4.5213
43.79 | -4.0211 | 0.0012894 | 0.25578 | 1.2045 | -0.0012894 | -4.0211
44.306 | -3.7647 | 0.0012502 | -0.00062492 | -0.0029429 | -0.0012502 | -3.7647