## es260122form
Tipo prova | Compressione - Profiloprova
Provino | 1 | CON LATTOSIO
Ident. provino:
Larghezza: | 1000000 | cm
Spessore: | 2000000 | cm
Altezza piatto: | 2500000 | cm
Diametro: | 50000000 | mm
Diametro interno: | 0.500000 | mm
Diametro esterno: | 1000000 | mm
Spessore parete: | 0.500000 | mm
Sezione: | 2000000 | cm*cm
Densità lineare: | 1000000 | den
Peso slitta: | 9806650 | N
Distanza caricamento: | 0.000000 | mm
Distanza supporto: | 1000000 | mm
Rapporto distanza: | 2
Tipo di dispositivo: | 3-point
Commento:
Inclusi
Larghezza finale: | 1000000 | cm
Spessore finale: | 2000000 | cm
Altezza piatto finale: | 2500000 | cm
Diametro finale: | 50000000 | mm
Diametro interno finale: | 0.500000 | mm
Diametro esterno finale: | 1000000 | mm
Spessore parete finale: | 0.500000 | mm
Area finale: | 2000000 | cm*cm
Densità lineare finale: | 1000000 | den
Tempo sec | Corsa mm | Carico N | Sforzo in compr. MPa | Corsa comp mm | Deformaz in comp % | Carico comp N | Posizione corretta mm
0 | -1.6878 | -0.053212 | 0.00026606 | 0.00093749 | 0.0040213 | 0.053212 | -1.6878 | I carico soglia > 0,05N
0.872 | -1.6845 | -0.033989 | 0.00016994 | -0.0023438 | -0.010054 | 0.033989 | -1.6845
0.904 | -1.6845 | -0.034839 | 0.00017419 | -0.0023438 | -0.010054 | 0.034839 | -1.6845
0.906 | -1.6845 | -0.034565 | 0.00017282 | -0.0023438 | -0.010054 | 0.034565 | -1.6845
1.906 | -2.1856 | -0.16205 | 0.00081026 | 0.49875 | 2.1394 | 0.16205 | -2.1856
2.906 | -2.6848 | -0.42426 | 0.0021213 | 0.99797 | 4.2807 | 0.42426 | -2.6848
3.906 | -3.1839 | -1.0428 | 0.0052139 | 1.497 | 6.4214 | 1.0428 | -3.1839
4.832 | -3.6481 | -2.2955 | 0.011477 | 1.9612 | 8.4126 | 2.2955 | -3.6481
5.372 | -3.918 | -3.5458 | 0.017729 | 2.2311 | 9.5701 | 3.5458 | -3.918
5.748 | -4.1072 | -4.7991 | 0.023995 | 2.4203 | 10.3818 | 4.7991 | -4.1072
6.034 | -4.2502 | -6.0572 | 0.030286 | 2.5633 | 10.995 | 6.0572 | -4.2502
6.27 | -4.3672 | -7.3158 | 0.036579 | 2.6803 | 11.497 | 7.3158 | -4.3672
6.474 | -4.468 | -8.5668 | 0.042834 | 2.7811 | 11.9293 | 8.5668 | -4.468
6.666 | -4.5664 | -9.8267 | 0.049134 | 2.8795 | 12.3515 | 9.8267 | -4.5664
7.01 | -4.7384 | -11.0795 | 0.055398 | 3.0516 | 13.0895 | 11.0795 | -4.7384
7.974 | -5.2192 | -12.3352 | 0.061676 | 3.5323 | 15.1517 | 12.3352 | -5.2192
8.344 | -5.4037 | -13.5872 | 0.067936 | 3.7169 | 15.9433 | 13.5872 | -5.4037
8.464 | -5.4638 | -14.8467 | 0.074233 | 3.7769 | 16.2006 | 14.8467 | -5.4638
8.614 | -5.5386 | -16.1022 | 0.080511 | 3.8517 | 16.5217 | 16.1022 | -5.5386
8.796 | -5.6292 | -17.3607 | 0.086803 | 3.9423 | 16.9104 | 17.3607 | -5.6292
8.996 | -5.7303 | -18.6109 | 0.093055 | 4.0434 | 17.344 | 18.6109 | -5.7303
9.2 | -5.8311 | -19.8652 | 0.099326 | 4.1442 | 17.7763 | 19.8652 | -5.8311
9.426 | -5.9437 | -21.1163 | 0.10558 | 4.2569 | 18.2596 | 21.1163 | -5.9437
9.664 | -6.0639 | -22.3683 | 0.11184 | 4.377 | 18.775 | 22.3683 | -6.0639
9.906 | -6.1853 | -23.6184 | 0.11809 | 4.4984 | 19.2957 | 23.6184 | -6.1853
10.144 | -6.3036 | -24.8784 | 0.12439 | 4.6167 | 19.8031 | 24.8784 | -6.3036
10.398 | -6.4308 | -26.1328 | 0.13066 | 4.7439 | 20.3486 | 26.1328 | -6.4308
10.658 | -6.5609 | -27.3893 | 0.13695 | 4.8741 | 20.9069 | 27.3893 | -6.5609
10.934 | -6.7002 | -28.641 | 0.1432 | 5.0133 | 21.5041 | 28.641 | -6.7002
11.21 | -6.838 | -29.8956 | 0.14948 | 5.1511 | 22.0953 | 29.8956 | -6.838
11.504 | -6.9842 | -31.1549 | 0.15577 | 5.2973 | 22.7226 | 31.1549 | -6.9842
11.782 | -7.1244 | -32.4073 | 0.16204 | 5.4375 | 23.3238 | 32.4073 | -7.1244
12.08 | -7.272 | -33.6577 | 0.16829 | 5.5852 | 23.9571 | 33.6577 | -7.272
12.368 | -7.4152 | -34.9151 | 0.17458 | 5.7283 | 24.5711 | 34.9151 | -7.4152
12.576 | -7.5209 | -35.7555 | 0.17878 | 5.8341 | 25.0248 | 35.7555 | -7.5209
12.578 | -7.522 | -35.7702 | 0.17885 | 5.8352 | 25.0295 | 35.7702 | -7.522 | carico massimo I picco (N) | 5.8342 | corsa a carico massimo I picco L1 (mm)
12.652 | -7.5123 | -34.4504 | 0.17225 | 5.8255 | 24.9879 | 34.4504 | -7.5123
12.678 | -7.4934 | -33.1376 | 0.16569 | 5.8066 | 24.9068 | 33.1376 | -7.4934
12.7 | -7.4784 | -31.7993 | 0.159 | 5.7916 | 24.8425 | 31.7993 | -7.4784
12.724 | -7.4612 | -30.5096 | 0.15255 | 5.7744 | 24.7688 | 30.5096 | -7.4612
12.754 | -7.4427 | -29.2524 | 0.14626 | 5.7558 | 24.689 | 29.2524 | -7.4427
12.792 | -7.4202 | -27.9601 | 0.1398 | 5.7333 | 24.5925 | 27.9601 | -7.4202
12.838 | -7.395 | -26.6979 | 0.13349 | 5.7081 | 24.4846 | 26.6979 | -7.395
12.892 | -7.3658 | -25.4255 | 0.12713 | 5.6789 | 24.3593 | 25.4255 | -7.3658
12.958 | -7.3319 | -24.1623 | 0.12081 | 5.645 | 24.2138 | 24.1623 | -7.3319
13.026 | -7.2959 | -22.8872 | 0.11444 | 5.6091 | 24.0597 | 22.8872 | -7.2959
13.1 | -7.2594 | -21.6345 | 0.10817 | 5.5725 | 23.9028 | 21.6345 | -7.2594
13.186 | -7.2166 | -20.3597 | 0.1018 | 5.5297 | 23.7192 | 20.3597 | -7.2166
13.266 | -7.1761 | -19.1094 | 0.095547 | 5.4892 | 23.5456 | 19.1094 | -7.1761
13.36 | -7.1277 | -17.8531 | 0.089266 | 5.4408 | 23.3378 | 17.8531 | -7.1277
13.462 | -7.0778 | -16.5986 | 0.082993 | 5.3909 | 23.1241 | 16.5986 | -7.0778
13.572 | -7.0227 | -15.3399 | 0.0767 | 5.3358 | 22.8875 | 15.3399 | -7.0227
13.692 | -6.9627 | -14.0724 | 0.070362 | 5.2758 | 22.6301 | 14.0724 | -6.9627
13.82 | -6.8984 | -12.8178 | 0.064089 | 5.2116 | 22.3546 | 12.8178 | -6.8984
13.958 | -6.8309 | -11.5549 | 0.057775 | 5.1441 | 22.0651 | 11.5549 | -6.8309
14.112 | -6.7527 | -10.2957 | 0.051478 | 5.0658 | 21.7293 | 10.2957 | -6.7527
14.268 | -6.6742 | -9.0438 | 0.045219 | 4.9873 | 21.3929 | 9.0438 | -6.6742
14.442 | -6.5872 | -7.7778 | 0.038889 | 4.9003 | 21.0195 | 7.7778 | -6.5872
14.62 | -6.4983 | -6.5235 | 0.032618 | 4.8114 | 20.6382 | 6.5235 | -6.4983
14.814 | -6.4025 | -5.2698 | 0.026349 | 4.7156 | 20.2273 | 5.2698 | -6.4025
15.03 | -6.2934 | -4.0182 | 0.020091 | 4.6066 | 19.7595 | 4.0182 | -6.2934
15.258 | -6.1798 | -2.7634 | 0.013817 | 4.493 | 19.2723 | 2.7634 | -6.1798
15.518 | -6.0494 | -1.5052 | 0.0075259 | 4.3625 | 18.7126 | 1.5052 | -6.0494
15.802 | -5.9083 | -0.24901 | 0.0012451 | 4.2214 | 18.1074 | 0.24901 | -5.9083
15.848 | -5.8845 | -1.655 | 0.0082752 | 4.1977 | 18.0055 | 1.655 | -5.8845
15.864 | -5.8761 | -2.9821 | 0.014911 | 4.1892 | 17.9694 | 2.9821 | -5.8761
16.73 | -5.4433 | -1.7249 | 0.0086247 | 3.7564 | 16.1128 | 1.7249 | -5.4433
16.888 | -5.3642 | -0.47373 | 0.0023686 | 3.6773 | 15.7737 | 0.47373 | -5.3642
17.108 | -5.2542 | 0.77668 | -0.0038834 | 3.5673 | 15.3019 | -0.77668 | -5.2542
17.412 | -5.1023 | 2.0351 | -0.010176 | 3.4155 | 14.6504 | -2.0351 | -5.1023
18.412 | -4.6031 | 1.0721 | -0.0053604 | 2.9162 | 12.5091 | -1.0721 | -4.6031
19.412 | -4.1039 | 0.19184 | -0.00095921 | 2.417 | 10.3677 | -0.19184 | -4.1039
20.412 | -3.6023 | -0.070013 | 0.00035006 | 1.9155 | 8.2163 | 0.070013 | -3.6023 | II carico soglia > 0,05N
21.412 | -3.1036 | -0.071087 | 0.00035543 | 1.4167 | 6.0769 | 0.071087 | -3.1036
22.412 | -2.6027 | -0.071063 | 0.00035531 | 0.91578 | 3.9282 | 0.071063 | -2.6027
23.412 | -2.1036 | -0.064187 | 0.00032093 | 0.41672 | 1.7875 | 0.064187 | -2.1036
24.232 | -1.6934 | -0.068238 | 0.00034119 | 0.0065624 | 0.028149 | 0.068238 | -1.6934
24.234 | -1.6925 | -0.068301 | 0.0003415 | 0.005625 | 0.024128 | 0.068301 | -1.6925
25.06 | -1.6942 | -0.069598 | 0.00034799 | 0.0073437 | 0.0315 | 0.069598 | -1.6942
25.106 | -1.6944 | -0.071937 | 0.00035968 | 0.0075001 | 0.032171 | 0.071937 | -1.6944
25.108 | -1.6944 | -0.071772 | 0.00035886 | 0.0075001 | 0.032171 | 0.071772 | -1.6944
26.108 | -2.1934 | -0.072062 | 0.00036031 | 0.50656 | 2.1729 | 0.072062 | -2.1934
27.108 | -2.6956 | -0.072168 | 0.00036084 | 1.0088 | 4.327 | 0.072168 | -2.6956
28.108 | -3.1939 | -0.072129 | 0.00036064 | 1.507 | 6.4643 | 0.072129 | -3.1939
29.108 | -3.6942 | -0.23104 | 0.0011552 | 2.0073 | 8.6104 | 0.23104 | -3.6942
30.108 | -4.1958 | -1.1503 | 0.0057513 | 2.5089 | 10.7618 | 1.1503 | -4.1958
30.684 | -4.4828 | -2.4061 | 0.012031 | 2.7959 | 11.993 | 2.4061 | -4.4828
31.024 | -4.6527 | -3.66 | 0.0183 | 2.9658 | 12.7215 | 3.66 | -4.6527
31.282 | -4.7814 | -4.9188 | 0.024594 | 3.0945 | 13.2738 | 4.9188 | -4.7814
31.494 | -4.8866 | -6.1781 | 0.030891 | 3.1997 | 13.7248 | 6.1781 | -4.8866
31.676 | -4.9769 | -7.429 | 0.037145 | 3.29 | 14.1122 | 7.429 | -4.9769
31.856 | -5.068 | -8.6902 | 0.043451 | 3.3811 | 14.503 | 8.6902 | -5.068
32.384 | -5.3323 | -9.9408 | 0.049704 | 3.6455 | 15.637 | 9.9408 | -5.3323
33.152 | -5.7152 | -11.2042 | 0.056021 | 4.0283 | 17.279 | 11.2042 | -5.7152
33.444 | -5.862 | -12.4574 | 0.062287 | 4.1752 | 17.909 | 12.4574 | -5.862
33.596 | -5.938 | -13.7211 | 0.068606 | 4.2511 | 18.2348 | 13.7211 | -5.938
33.788 | -6.0347 | -14.9779 | 0.07489 | 4.3478 | 18.6496 | 14.9779 | -6.0347
33.988 | -6.1341 | -16.2322 | 0.081161 | 4.4472 | 19.0759 | 16.2322 | -6.1341
34.204 | -6.2431 | -17.4863 | 0.087432 | 4.5563 | 19.5437 | 17.4863 | -6.2431
34.428 | -6.3542 | -18.7458 | 0.093729 | 4.6673 | 20.0202 | 18.7458 | -6.3542
34.642 | -6.4603 | -19.9988 | 0.099994 | 4.7734 | 20.4753 | 19.9988 | -6.4603
34.858 | -6.5686 | -21.2496 | 0.10625 | 4.8817 | 20.9398 | 21.2496 | -6.5686
35.08 | -6.6791 | -22.5037 | 0.11252 | 4.9922 | 21.4136 | 22.5037 | -6.6791
35.29 | -6.7862 | -23.7575 | 0.11879 | 5.0994 | 21.8734 | 23.7575 | -6.7862
35.516 | -6.8991 | -25.0186 | 0.12509 | 5.2122 | 22.3573 | 25.0186 | -6.8991
35.732 | -7.0069 | -26.2709 | 0.13135 | 5.32 | 22.8198 | 26.2709 | -7.0069
35.944 | -7.1125 | -27.5271 | 0.13764 | 5.4256 | 23.2728 | 27.5271 | -7.1125
36.156 | -7.2178 | -28.7779 | 0.14389 | 5.5309 | 23.7246 | 28.7779 | -7.2178
36.374 | -7.3273 | -30.0293 | 0.15015 | 5.6405 | 24.1944 | 30.0293 | -7.3273
36.594 | -7.4375 | -31.2823 | 0.15641 | 5.7506 | 24.6669 | 31.2823 | -7.4375
36.75 | -7.5164 | -32.2044 | 0.16102 | 5.8295 | 25.0054 | 32.2044 | -7.5164
36.752 | -7.5175 | -32.2193 | 0.1611 | 5.8306 | 25.01 | 32.2193 | -7.5175 | carico massimo II picco | 3.9152 | corsa a II carico massimo L2 (mm)
36.83 | -7.505 | -30.907 | 0.15454 | 5.8181 | 24.9564 | 30.907 | -7.505
36.854 | -7.487 | -29.6237 | 0.14812 | 5.8002 | 24.8794 | 29.6237 | -7.487
36.876 | -7.4719 | -28.3396 | 0.1417 | 5.785 | 24.8144 | 28.3396 | -7.4719
36.902 | -7.4545 | -27.0415 | 0.13521 | 5.7677 | 24.74 | 27.0415 | -7.4545
36.936 | -7.4319 | -25.7571 | 0.12879 | 5.745 | 24.6428 | 25.7571 | -7.4319
36.978 | -7.4073 | -24.4874 | 0.12244 | 5.7205 | 24.5375 | 24.4874 | -7.4073
37.032 | -7.3777 | -23.1984 | 0.11599 | 5.6908 | 24.4102 | 23.1984 | -7.3777
37.092 | -7.3475 | -21.9324 | 0.10966 | 5.6606 | 24.2809 | 21.9324 | -7.3475
37.162 | -7.312 | -20.6528 | 0.10326 | 5.6252 | 24.1287 | 20.6528 | -7.312
37.242 | -7.2709 | -19.374 | 0.09687 | 5.5841 | 23.9524 | 19.374 | -7.2709
37.322 | -7.2314 | -18.1141 | 0.090571 | 5.5445 | 23.7829 | 18.1141 | -7.2314
37.414 | -7.1837 | -16.8384 | 0.084192 | 5.4969 | 23.5785 | 16.8384 | -7.1837
37.514 | -7.1334 | -15.5661 | 0.077831 | 5.4466 | 23.3626 | 15.5661 | -7.1334
37.624 | -7.0792 | -14.3036 | 0.071518 | 5.3923 | 23.1301 | 14.3036 | -7.0792
37.74 | -7.0206 | -13.0534 | 0.065267 | 5.3338 | 22.8787 | 13.0534 | -7.0206
37.87 | -6.9555 | -11.7882 | 0.058941 | 5.2686 | 22.5993 | 11.7882 | -6.9555
38.012 | -6.8863 | -10.5252 | 0.052626 | 5.1994 | 22.3024 | 10.5252 | -6.8863
38.166 | -6.8086 | -9.271 | 0.046355 | 5.1217 | 21.9692 | 9.271 | -6.8086
38.326 | -6.7283 | -8.0061 | 0.04003 | 5.0414 | 21.6248 | 8.0061 | -6.7283
38.504 | -6.6391 | -6.7442 | 0.033721 | 4.9522 | 21.2421 | 6.7442 | -6.6391
38.688 | -6.5475 | -5.49 | 0.02745 | 4.8606 | 20.8493 | 5.49 | -6.5475
38.888 | -6.4464 | -4.2321 | 0.02116 | 4.7595 | 20.4157 | 4.2321 | -6.4464
39.114 | -6.3333 | -2.9784 | 0.014892 | 4.6464 | 19.9304 | 2.9784 | -6.3333
39.362 | -6.2103 | -1.7207 | 0.0086036 | 4.5234 | 19.403 | 1.7207 | -6.2103
39.526 | -6.1278 | -2.9809 | 0.014905 | 4.4409 | 19.0491 | 2.9809 | -6.1278
39.614 | -6.0847 | -4.2315 | 0.021157 | 4.3978 | 18.8641 | 4.2315 | -6.0847
40.384 | -5.6991 | -2.9619 | 0.014809 | 4.0122 | 17.21 | 2.9619 | -5.6991
40.514 | -5.635 | -1.7086 | 0.008543 | 3.9481 | 16.9352 | 1.7086 | -5.635
40.704 | -5.5388 | -0.45012 | 0.0022506 | 3.8519 | 16.5223 | 0.45012 | -5.5388
40.946 | -5.4172 | 0.80307 | -0.0040153 | 3.7303 | 16.0009 | -0.80307 | -5.4172
41.28 | -5.2505 | 2.0552 | -0.010276 | 3.5636 | 15.2858 | -2.0552 | -5.2505
42.28 | -4.7511 | 0.92906 | -0.0046453 | 3.0642 | 13.1438 | -0.92906 | -4.7511
43.28 | -4.2508 | 0.069499 | -0.0003475 | 2.5639 | 10.9977 | -0.069499 | -4.2508
44.28 | -3.7516 | -0.11693 | 0.00058467 | 2.0647 | 8.8563 | 0.11693 | -3.7516
45.28 | -3.2517 | -0.11414 | 0.00057072 | 1.5648 | 6.7123 | 0.11414 | -3.2517
46.28 | -2.75 | -0.11582 | 0.00057909 | 1.0631 | 4.5602 | 0.11582 | -2.75
47.28 | -2.2513 | -0.11274 | 0.00056371 | 0.56437 | 2.4208 | 0.11274 | -2.2513
48.28 | -1.7506 | -0.11316 | 0.0005658 | 0.06375 | 0.27345 | 0.11316 | -1.7506
48.412 | -1.6861 | -0.11633 | 0.00058165 | -0.00078126 | -0.0033512 | 0.11633 | -1.6861 | Elasticità | 0.67107 | 67.1068 | %
Provino | 2 | CON LATTOSIO
Ident. provino:
Larghezza: | 1000000 | cm
Spessore: | 2000000 | cm
Altezza piatto: | 2500000 | cm
Diametro: | 50000000 | mm
Diametro interno: | 0.500000 | mm
Diametro esterno: | 1000000 | mm
Spessore parete: | 0.500000 | mm
Sezione: | 2000000 | cm*cm
Densità lineare: | 1000000 | den
Peso slitta: | 9806650 | N
Distanza caricamento: | 0.000000 | mm
Distanza supporto: | 1000000 | mm
Rapporto distanza: | 2
Tipo di dispositivo: | 3-point
Commento:
Inclusi
Larghezza finale: | 1000000 | cm
Spessore finale: | 2000000 | cm
Altezza piatto finale: | 2500000 | cm
Diametro finale: | 50000000 | mm
Diametro interno finale: | 0.500000 | mm
Diametro esterno finale: | 1000000 | mm
Spessore parete finale: | 0.500000 | mm
Area finale: | 2000000 | cm*cm
Densità lineare finale: | 1000000 | den
Tempo sec | Corsa mm | Carico N | Sforzo in compr. MPa | Corsa comp mm | Deformaz in comp % | Carico comp N | Posizione corretta mm
0 | -0.3325 | -0.050859 | 0.0002543 | 0.0034375 | 0.013933 | 0.050859 | -0.3325
0.862 | -0.32891 | -0.030214 | 0.00015107 | -0.00015626 | -0.00063337 | 0.030214 | -0.32891
0.91 | -0.32891 | -0.028451 | 0.00014225 | -0.00015626 | -0.00063337 | 0.028451 | -0.32891
0.912 | -0.32891 | -0.028964 | 0.00014482 | -0.00015626 | -0.00063337 | 0.028964 | -0.32891
1.912 | -0.82828 | -0.26211 | 0.0013106 | 0.49922 | 2.0235 | 0.26211 | -0.82828
2.912 | -1.3302 | -0.73591 | 0.0036795 | 1.0011 | 4.0578 | 0.73591 | -1.3302
3.912 | -1.8289 | -1.4649 | 0.0073244 | 1.4998 | 6.0794 | 1.4649 | -1.8289
4.808 | -2.2769 | -2.7156 | 0.013578 | 1.9478 | 7.8952 | 2.7156 | -2.2769
5.426 | -2.5856 | -3.9693 | 0.019846 | 2.2566 | 9.1466 | 3.9693 | -2.5856
5.932 | -2.8389 | -5.2194 | 0.026097 | 2.5098 | 10.1733 | 5.2194 | -2.8389
6.36 | -3.0519 | -6.4723 | 0.032362 | 2.7228 | 11.0365 | 6.4723 | -3.0519
6.716 | -3.2314 | -7.7262 | 0.038631 | 2.9023 | 11.7642 | 7.7262 | -3.2314
7.078 | -3.413 | -8.9791 | 0.044896 | 3.0839 | 12.5002 | 8.9791 | -3.413
8.028 | -3.8881 | -10.2304 | 0.051152 | 3.5591 | 14.4261 | 10.2304 | -3.8881
8.608 | -4.1766 | -11.4812 | 0.057406 | 3.8475 | 15.5953 | 11.4812 | -4.1766
9.006 | -4.3761 | -12.7398 | 0.063699 | 4.047 | 16.404 | 12.7398 | -4.3761
9.268 | -4.5078 | -13.9931 | 0.069966 | 4.1788 | 16.938 | 13.9931 | -4.5078
9.556 | -4.6511 | -15.2519 | 0.076259 | 4.322 | 17.5187 | 15.2519 | -4.6511
9.848 | -4.7977 | -16.5063 | 0.082532 | 4.4686 | 18.1128 | 16.5063 | -4.7977
10.17 | -4.9584 | -17.7616 | 0.088808 | 4.6294 | 18.7645 | 17.7616 | -4.9584
10.49 | -5.1173 | -19.015 | 0.095075 | 4.7883 | 19.4086 | 19.015 | -5.1173
10.83 | -5.287 | -20.2702 | 0.10135 | 4.958 | 20.0964 | 20.2702 | -5.287
11.17 | -5.4578 | -21.5238 | 0.10762 | 5.1288 | 20.7886 | 21.5238 | -5.4578
11.528 | -5.6369 | -22.7784 | 0.11389 | 5.3078 | 21.5144 | 22.7784 | -5.6369
11.866 | -5.8063 | -24.0332 | 0.12017 | 5.4772 | 22.201 | 24.0332 | -5.8063
12.238 | -5.9927 | -25.2844 | 0.12642 | 5.6636 | 22.9565 | 25.2844 | -5.9927
12.584 | -6.1644 | -26.5373 | 0.13269 | 5.8353 | 23.6526 | 26.5373 | -6.1644
12.932 | -6.3381 | -27.7884 | 0.13894 | 6.0091 | 24.3569 | 27.7884 | -6.3381
13.26 | -6.503 | -28.9419 | 0.14471 | 6.1739 | 25.025 | 28.9419 | -6.503
13.262 | -6.5036 | -28.9505 | 0.14475 | 6.1745 | 25.0276 | 28.9505 | -6.5036
13.344 | -6.4911 | -27.6508 | 0.13825 | 6.162 | 24.9769 | 27.6508 | -6.4911
13.376 | -6.4678 | -26.3823 | 0.13191 | 6.1388 | 24.8825 | 26.3823 | -6.4678
13.404 | -6.4477 | -25.1181 | 0.12559 | 6.1186 | 24.8008 | 25.1181 | -6.4477
13.442 | -6.4242 | -23.8284 | 0.11914 | 6.0952 | 24.7058 | 23.8284 | -6.4242
13.492 | -6.3939 | -22.537 | 0.11269 | 6.0648 | 24.583 | 22.537 | -6.3939
13.556 | -6.3581 | -21.2803 | 0.1064 | 6.0291 | 24.4379 | 21.2803 | -6.3581
13.63 | -6.3209 | -20.0262 | 0.10013 | 5.9919 | 24.2872 | 20.0262 | -6.3209
13.716 | -6.2763 | -18.7611 | 0.093806 | 5.9472 | 24.106 | 18.7611 | -6.2763
13.814 | -6.2277 | -17.49 | 0.08745 | 5.8986 | 23.9091 | 17.49 | -6.2277
13.92 | -6.1745 | -16.2384 | 0.081192 | 5.8455 | 23.6937 | 16.2384 | -6.1745
14.038 | -6.1156 | -14.9687 | 0.074844 | 5.7866 | 23.455 | 14.9687 | -6.1156
14.168 | -6.0495 | -13.7046 | 0.068523 | 5.7205 | 23.1871 | 13.7046 | -6.0495
14.302 | -5.9831 | -12.4502 | 0.062251 | 5.6541 | 22.9179 | 12.4502 | -5.9831
14.462 | -5.9028 | -11.1948 | 0.055974 | 5.5738 | 22.5924 | 11.1948 | -5.9028
14.626 | -5.8202 | -9.94 | 0.0497 | 5.4911 | 22.2573 | 9.94 | -5.8202
14.816 | -5.7258 | -8.6829 | 0.043415 | 5.3967 | 21.8748 | 8.6829 | -5.7258
15.04 | -5.6137 | -7.4203 | 0.037101 | 5.2847 | 21.4207 | 7.4203 | -5.6137
15.282 | -5.4936 | -6.1654 | 0.030827 | 5.1645 | 20.9337 | 6.1654 | -5.4936
15.548 | -5.3597 | -4.9133 | 0.024567 | 5.0306 | 20.3909 | 4.9133 | -5.3597
15.844 | -5.2116 | -3.6551 | 0.018276 | 4.8825 | 19.7905 | 3.6551 | -5.2116
16.196 | -5.0362 | -2.4031 | 0.012015 | 4.7072 | 19.0799 | 2.4031 | -5.0362
16.618 | -4.8247 | -1.1524 | 0.0057619 | 4.4956 | 18.2223 | 1.1524 | -4.8247
17.12 | -4.5733 | 0.099977 | -0.00049988 | 4.2442 | 17.2033 | -0.099977 | -4.5733
17.624 | -4.3223 | -1.1592 | 0.0057959 | 3.9933 | 16.1862 | 1.1592 | -4.3223
18.382 | -3.942 | 0.099495 | -0.00049747 | 3.613 | 14.6446 | -0.099495 | -3.942
19.328 | -3.4706 | 1.35 | -0.00675 | 3.1416 | 12.7339 | -1.35 | -3.4706
20.328 | -2.9711 | 0.35476 | -0.0017738 | 2.642 | 10.7091 | -0.35476 | -2.9711
21.328 | -2.4695 | 0.20261 | -0.001013 | 2.1405 | 8.6761 | -0.20261 | -2.4695
22.328 | -1.97 | 0.050074 | -0.00025037 | 1.6409 | 6.6513 | -0.050074 | -1.97
23.328 | -1.4694 | -0.15508 | 0.0007754 | 1.1403 | 4.6221 | 0.15508 | -1.4694
24.328 | -0.97078 | -0.15927 | 0.00079636 | 0.64172 | 2.6011 | 0.15927 | -0.97078
25.328 | -0.47031 | -0.1632 | 0.00081601 | 0.14125 | 0.57254 | 0.1632 | -0.47031
25.596 | -0.33563 | -0.15648 | 0.00078239 | 0.0065625 | 0.0266 | 0.15648 | -0.33563
25.598 | -0.33453 | -0.15646 | 0.0007823 | 0.0054687 | 0.022167 | 0.15646 | -0.33453
26.44 | -0.33656 | -0.161 | 0.000805 | 0.0075 | 0.0304 | 0.161 | -0.33656
26.49 | -0.33672 | -0.15601 | 0.00078006 | 0.0076562 | 0.031033 | 0.15601 | -0.33672
26.492 | -0.33672 | -0.15609 | 0.00078046 | 0.0076562 | 0.031033 | 0.15609 | -0.33672
27.492 | -0.83609 | -0.16311 | 0.00081554 | 0.50703 | 2.0552 | 0.16311 | -0.83609
28.492 | -1.3358 | -0.16118 | 0.00080592 | 1.0067 | 4.0806 | 0.16118 | -1.3358
29.492 | -1.8375 | -0.20005 | 0.0010003 | 1.5084 | 6.1142 | 0.20005 | -1.8375
30.492 | -2.3356 | -0.41953 | 0.0020977 | 2.0066 | 8.1333 | 0.41953 | -2.3356
31.492 | -2.8369 | -1.3527 | 0.0067635 | 2.5078 | 10.1651 | 1.3527 | -2.8369
32.16 | -3.1702 | -2.6047 | 0.013023 | 2.8411 | 11.516 | 2.6047 | -3.1702
32.638 | -3.4092 | -3.856 | 0.01928 | 3.0802 | 12.485 | 3.856 | -3.4092
33.002 | -3.5913 | -5.1061 | 0.025531 | 3.2622 | 13.2228 | 5.1061 | -3.5913
33.324 | -3.7517 | -6.3624 | 0.031812 | 3.4227 | 13.8732 | 6.3624 | -3.7517
33.622 | -3.9006 | -7.614 | 0.03807 | 3.5716 | 14.4768 | 7.614 | -3.9006
34.036 | -4.1105 | -8.8691 | 0.044346 | 3.7814 | 15.3274 | 8.8691 | -4.1105
35.036 | -4.6077 | -9.7259 | 0.048629 | 4.2786 | 17.3426 | 9.7259 | -4.6077
35.522 | -4.8528 | -10.9828 | 0.054914 | 4.5237 | 18.3363 | 10.9828 | -4.8528
35.742 | -4.9623 | -12.2414 | 0.061207 | 4.6333 | 18.7803 | 12.2414 | -4.9623
35.986 | -5.0834 | -13.4987 | 0.067494 | 4.7544 | 19.2712 | 13.4987 | -5.0834
36.266 | -5.2236 | -14.753 | 0.073765 | 4.8945 | 19.8393 | 14.753 | -5.2236
36.544 | -5.3642 | -16.0037 | 0.080019 | 5.0352 | 20.4093 | 16.0037 | -5.3642
36.84 | -5.5103 | -17.2572 | 0.086286 | 5.1813 | 21.0014 | 17.2572 | -5.5103
37.122 | -5.6517 | -18.5076 | 0.092538 | 5.3227 | 21.5746 | 18.5076 | -5.6517
37.404 | -5.7928 | -19.7658 | 0.098829 | 5.4638 | 22.1465 | 19.7658 | -5.7928
37.674 | -5.9287 | -21.0177 | 0.10509 | 5.5997 | 22.6975 | 21.0177 | -5.9287
37.95 | -6.0656 | -22.2739 | 0.11137 | 5.7366 | 23.2523 | 22.2739 | -6.0656
38.218 | -6.1992 | -23.5302 | 0.11765 | 5.8702 | 23.7938 | 23.5302 | -6.1992
38.488 | -6.3345 | -24.7851 | 0.12393 | 6.0055 | 24.3423 | 24.7851 | -6.3345
38.808 | -6.4959 | -26.0475 | 0.13024 | 6.1669 | 24.9965 | 26.0475 | -6.4959
38.81 | -6.497 | -26.0616 | 0.13031 | 6.168 | 25.0009 | 26.0616 | -6.497
38.812 | -6.498 | -26.0761 | 0.13038 | 6.1689 | 25.0048 | 26.0761 | -6.498
38.898 | -6.4811 | -24.8089 | 0.12404 | 6.152 | 24.9364 | 24.8089 | -6.4811
38.928 | -6.458 | -23.5404 | 0.1177 | 6.1289 | 24.8426 | 23.5404 | -6.458
38.958 | -6.4377 | -22.2693 | 0.11135 | 6.1086 | 24.7603 | 22.2693 | -6.4377
39 | -6.4097 | -21.0171 | 0.10509 | 6.0806 | 24.6469 | 21.0171 | -6.4097
39.056 | -6.3781 | -19.7337 | 0.098668 | 6.0491 | 24.519 | 19.7337 | -6.3781
39.128 | -6.3394 | -18.4634 | 0.092317 | 6.0103 | 24.3619 | 18.4634 | -6.3394
39.214 | -6.2945 | -17.1945 | 0.085973 | 5.9655 | 24.1802 | 17.1945 | -6.2945
39.312 | -6.2453 | -15.9273 | 0.079637 | 5.9162 | 23.9807 | 15.9273 | -6.2453
39.422 | -6.1906 | -14.6617 | 0.073309 | 5.8616 | 23.759 | 14.6617 | -6.1906
39.542 | -6.1305 | -13.4117 | 0.067059 | 5.8014 | 23.5151 | 13.4117 | -6.1305
39.672 | -6.0658 | -12.1614 | 0.060807 | 5.7367 | 23.2529 | 12.1614 | -6.0658
39.816 | -5.9928 | -10.8993 | 0.054496 | 5.6638 | 22.9572 | 10.8993 | -5.9928
39.976 | -5.9142 | -9.6397 | 0.048199 | 5.5852 | 22.6386 | 9.6397 | -5.9142
40.156 | -5.8228 | -8.377 | 0.041885 | 5.4938 | 22.2681 | 8.377 | -5.8228
40.358 | -5.7228 | -7.1198 | 0.035599 | 5.3937 | 21.8628 | 7.1198 | -5.7228
40.6 | -5.6017 | -5.8611 | 0.029306 | 5.2727 | 21.3719 | 5.8611 | -5.6017
40.868 | -5.4681 | -4.6095 | 0.023047 | 5.1391 | 20.8304 | 4.6095 | -5.4681
41.158 | -5.3223 | -3.3558 | 0.016779 | 4.9933 | 20.2395 | 3.3558 | -5.3223
41.492 | -5.155 | -2.1028 | 0.010514 | 4.8259 | 19.5612 | 2.1028 | -5.155
41.9 | -4.9531 | -0.84888 | 0.0042444 | 4.6241 | 18.743 | 0.84888 | -4.9531
42.9 | -4.4511 | -0.87825 | 0.0043913 | 4.122 | 16.708 | 0.87825 | -4.4511
43.396 | -4.2036 | 0.37394 | -0.0018697 | 3.8745 | 15.7048 | -0.37394 | -4.2036
44.114 | -3.845 | 1.6265 | -0.0081326 | 3.5159 | 14.2513 | -1.6265 | -3.845
45.114 | -3.3436 | 0.92132 | -0.0046066 | 3.0145 | 12.219 | -0.92132 | -3.3436
46.114 | -2.8447 | 0.019144 | -9.5719e-05 | 2.5156 | 10.1967 | -0.019144 | -2.8447
47.114 | -2.3452 | -0.3072 | 0.001536 | 2.0161 | 8.1719 | 0.3072 | -2.3452
48.114 | -1.8442 | -0.30477 | 0.0015239 | 1.5152 | 6.1415 | 0.30477 | -1.8442
49.114 | -1.3447 | -0.30484 | 0.0015242 | 1.0156 | 4.1167 | 0.30484 | -1.3447
50.114 | -0.84391 | -0.30819 | 0.0015409 | 0.51484 | 2.0868 | 0.30819 | -0.84391
51.114 | -0.34547 | -0.31057 | 0.0015529 | 0.016406 | 0.0665 | 0.31057 | -0.34547
51.146 | -0.32812 | -0.30853 | 0.0015426 | -0.00093752 | -0.0038001 | 0.30853 | -0.32812
Provino | 3 | CON LATTOSIO
Ident. provino:
Larghezza: | 1000000 | cm
Spessore: | 2000000 | cm
Altezza piatto: | 2500000 | cm
Diametro: | 50000000 | mm
Diametro interno: | 0.500000 | mm
Diametro esterno: | 1000000 | mm
Spessore parete: | 0.500000 | mm
Sezione: | 2000000 | cm*cm
Densità lineare: | 1000000 | den
Peso slitta: | 9806650 | N
Distanza caricamento: | 0.000000 | mm
Distanza supporto: | 1000000 | mm
Rapporto distanza: | 2
Tipo di dispositivo: | 3-point
Commento:
Inclusi
Larghezza finale: | 1000000 | cm
Spessore finale: | 2000000 | cm
Altezza piatto finale: | 2500000 | cm
Diametro finale: | 50000000 | mm
Diametro interno finale: | 0.500000 | mm
Diametro esterno finale: | 1000000 | mm
Spessore parete finale: | 0.500000 | mm
Area finale: | 2000000 | cm*cm
Densità lineare finale: | 1000000 | den
Tempo sec | Corsa mm | Carico N | Sforzo in compr. MPa | Corsa comp mm | Deformaz in comp % | Carico comp N | Posizione corretta mm
0 | -4.5547 | -0.050985 | 0.00025493 | 0.00078138 | 0.0038217 | 0.050985 | -4.5547
0.886 | -4.5517 | -0.034721 | 0.0001736 | -0.0021872 | -0.010697 | 0.034721 | -4.5517
0.934 | -4.5517 | -0.035536 | 0.00017768 | -0.0021872 | -0.010697 | 0.035536 | -4.5517
0.936 | -4.5517 | -0.035375 | 0.00017688 | -0.0021872 | -0.010697 | 0.035375 | -4.5517
1.936 | -5.052 | -0.57854 | 0.0028927 | 0.49813 | 2.4363 | 0.57854 | -5.052
2.782 | -5.4763 | -1.8329 | 0.0091643 | 0.92234 | 4.5111 | 1.8329 | -5.4763
3.266 | -5.7159 | -3.0869 | 0.015435 | 1.162 | 5.6834 | 3.0869 | -5.7159
3.578 | -5.8744 | -4.3478 | 0.021739 | 1.3205 | 6.4583 | 4.3478 | -5.8744
3.798 | -5.9845 | -5.6092 | 0.028046 | 1.4306 | 6.9971 | 5.6092 | -5.9845
4.798 | -6.483 | -6.2256 | 0.031128 | 1.9291 | 9.4349 | 6.2256 | -6.483
4.978 | -6.5727 | -7.481 | 0.037405 | 2.0187 | 9.8735 | 7.481 | -6.5727
5.278 | -6.7239 | -8.7349 | 0.043674 | 2.17 | 10.6133 | 8.7349 | -6.7239
5.434 | -6.7997 | -9.9867 | 0.049933 | 2.2458 | 10.9839 | 9.9867 | -6.7997
5.594 | -6.8798 | -11.2401 | 0.056201 | 2.3259 | 11.3759 | 11.2401 | -6.8798
5.756 | -6.9612 | -12.5039 | 0.062519 | 2.4073 | 11.7741 | 12.5039 | -6.9612
5.928 | -7.0478 | -13.7618 | 0.068809 | 2.4939 | 12.1975 | 13.7618 | -7.0478
6.094 | -7.1308 | -15.0131 | 0.075066 | 2.5769 | 12.6033 | 15.0131 | -7.1308
6.268 | -7.2175 | -16.2656 | 0.081328 | 2.6636 | 13.0274 | 16.2656 | -7.2175
6.44 | -7.3031 | -17.5191 | 0.087596 | 2.7492 | 13.4462 | 17.5191 | -7.3031
6.63 | -7.3984 | -18.7775 | 0.093887 | 2.8445 | 13.9123 | 18.7775 | -7.3984
6.812 | -7.4902 | -20.0356 | 0.10018 | 2.9362 | 14.3609 | 20.0356 | -7.4902
6.986 | -7.5788 | -21.2876 | 0.10644 | 3.0248 | 14.7942 | 21.2876 | -7.5788
7.184 | -7.6756 | -22.5384 | 0.11269 | 3.1217 | 15.268 | 22.5384 | -7.6756
7.394 | -7.7809 | -23.7944 | 0.11897 | 3.227 | 15.7831 | 23.7944 | -7.7809
7.604 | -7.8864 | -25.0461 | 0.12523 | 3.3325 | 16.299 | 25.0461 | -7.8864
7.834 | -8.0011 | -26.3023 | 0.13151 | 3.4472 | 16.8599 | 26.3023 | -8.0011
8.062 | -8.1153 | -27.5527 | 0.13776 | 3.5614 | 17.4185 | 27.5527 | -8.1153
8.304 | -8.2359 | -28.8115 | 0.14406 | 3.682 | 18.0085 | 28.8115 | -8.2359
8.556 | -8.3623 | -30.0695 | 0.15035 | 3.8084 | 18.6267 | 30.0695 | -8.3623
8.812 | -8.4913 | -31.3234 | 0.15662 | 3.9373 | 19.2572 | 31.3234 | -8.4913
9.092 | -8.6303 | -32.5762 | 0.16288 | 4.0764 | 19.9373 | 32.5762 | -8.6303
9.374 | -8.7722 | -33.8268 | 0.16913 | 4.2183 | 20.6312 | 33.8268 | -8.7722
9.668 | -8.918 | -35.088 | 0.17544 | 4.3641 | 21.3442 | 35.088 | -8.918
9.948 | -9.0591 | -36.3409 | 0.1817 | 4.5052 | 22.0343 | 36.3409 | -9.0591
10.246 | -9.2063 | -37.5939 | 0.18797 | 4.6523 | 22.7542 | 37.5939 | -9.2063
10.522 | -9.3453 | -38.8509 | 0.19425 | 4.7914 | 23.4343 | 38.8509 | -9.3453
10.822 | -9.4944 | -40.107 | 0.20053 | 4.9405 | 24.1634 | 40.107 | -9.4944
11.124 | -9.6456 | -41.3605 | 0.2068 | 5.0917 | 24.9031 | 41.3605 | -9.6456
11.174 | -9.6709 | -41.6348 | 0.20817 | 5.117 | 25.0269 | 41.6348 | -9.6709
11.176 | -9.672 | -41.6413 | 0.20821 | 5.1181 | 25.0323 | 41.6413 | -9.672
11.244 | -9.6667 | -40.343 | 0.20172 | 5.1128 | 25.0063 | 40.343 | -9.6667
11.266 | -9.6519 | -39.0237 | 0.19512 | 5.098 | 24.9337 | 39.0237 | -9.6519
11.284 | -9.6395 | -37.6923 | 0.18846 | 5.0856 | 24.8733 | 37.6923 | -9.6395
11.302 | -9.6259 | -36.3927 | 0.18196 | 5.072 | 24.8069 | 36.3927 | -9.6259
11.322 | -9.6133 | -35.0846 | 0.17542 | 5.0594 | 24.7449 | 35.0846 | -9.6133
11.348 | -9.5958 | -33.7791 | 0.1689 | 5.0419 | 24.6594 | 33.7791 | -9.5958
11.376 | -9.5787 | -32.521 | 0.16261 | 5.0248 | 24.5761 | 32.521 | -9.5787
11.41 | -9.5595 | -31.2518 | 0.15626 | 5.0056 | 24.4821 | 31.2518 | -9.5595
11.452 | -9.535 | -30.0004 | 0.15 | 4.9811 | 24.3621 | 30.0004 | -9.535
11.498 | -9.5108 | -28.7113 | 0.14356 | 4.9569 | 24.2436 | 28.7113 | -9.5108
11.554 | -9.4825 | -27.449 | 0.13724 | 4.9286 | 24.1053 | 27.449 | -9.4825
11.61 | -9.4539 | -26.1722 | 0.13086 | 4.9 | 23.9655 | 26.1722 | -9.4539
11.674 | -9.4219 | -24.9102 | 0.12455 | 4.868 | 23.8088 | 24.9102 | -9.4219
11.74 | -9.3898 | -23.6481 | 0.11824 | 4.8359 | 23.6521 | 23.6481 | -9.3898
11.812 | -9.3533 | -22.3875 | 0.11194 | 4.7994 | 23.4733 | 22.3875 | -9.3533
11.89 | -9.3134 | -21.1335 | 0.10567 | 4.7595 | 23.2784 | 21.1335 | -9.3134
11.968 | -9.2755 | -19.8523 | 0.099261 | 4.7216 | 23.0927 | 19.8523 | -9.2755
12.054 | -9.2314 | -18.5892 | 0.092946 | 4.6775 | 22.8772 | 18.5892 | -9.2314
12.144 | -9.1873 | -17.322 | 0.08661 | 4.6334 | 22.6617 | 17.322 | -9.1873
12.244 | -9.1366 | -16.0642 | 0.080321 | 4.5827 | 22.4134 | 16.0642 | -9.1366
12.35 | -9.083 | -14.8079 | 0.07404 | 4.5291 | 22.1512 | 14.8079 | -9.083
12.46 | -9.0284 | -13.5493 | 0.067747 | 4.4745 | 21.8845 | 13.5493 | -9.0284
12.582 | -8.9677 | -12.298 | 0.06149 | 4.4138 | 21.5873 | 12.298 | -8.9677
12.706 | -8.9059 | -11.0378 | 0.055189 | 4.352 | 21.2854 | 11.0378 | -8.9059
12.846 | -8.8356 | -9.7708 | 0.048854 | 4.2817 | 20.9415 | 9.7708 | -8.8356
12.992 | -8.7641 | -8.5136 | 0.042568 | 4.2102 | 20.5915 | 8.5136 | -8.7641
13.152 | -8.6828 | -7.2533 | 0.036267 | 4.1289 | 20.1941 | 7.2533 | -8.6828
13.32 | -8.5989 | -5.9921 | 0.029961 | 4.045 | 19.7837 | 5.9921 | -8.5989
13.52 | -8.4986 | -4.7331 | 0.023666 | 3.9447 | 19.2931 | 4.7331 | -8.4986
13.744 | -8.3872 | -3.4825 | 0.017412 | 3.8333 | 18.7482 | 3.4825 | -8.3872
13.792 | -8.3641 | -4.7732 | 0.023866 | 3.8102 | 18.6351 | 4.7732 | -8.3641
14.792 | -7.8623 | -3.5358 | 0.017679 | 3.3084 | 16.1813 | 3.5358 | -7.8623
14.932 | -7.7934 | -2.2803 | 0.011402 | 3.2395 | 15.8443 | 2.2803 | -7.7934
15.136 | -7.6909 | -3.5786 | 0.017893 | 3.137 | 15.3429 | 3.5786 | -7.6909
15.208 | -7.6548 | -2.3151 | 0.011576 | 3.1009 | 15.1664 | 2.3151 | -7.6548
15.326 | -7.5961 | -1.0625 | 0.0053127 | 3.0422 | 14.8791 | 1.0625 | -7.5961
15.54 | -7.4884 | 0.19648 | -0.00098239 | 2.9345 | 14.3525 | -0.19648 | -7.4884
15.822 | -7.3484 | 1.4499 | -0.0072493 | 2.7945 | 13.6678 | -1.4499 | -7.3484
16.174 | -7.1728 | 2.7032 | -0.013516 | 2.6189 | 12.8088 | -2.7032 | -7.1728
16.686 | -6.9162 | 3.9558 | -0.019779 | 2.3623 | 11.554 | -3.9558 | -6.9162
17.686 | -6.415 | 4.3715 | -0.021858 | 1.8611 | 9.1024 | -4.3715 | -6.415
18.286 | -6.1164 | 3.1198 | -0.015599 | 1.5625 | 7.642 | -3.1198 | -6.1164
18.544 | -5.9864 | 1.862 | -0.0093102 | 1.4325 | 7.0062 | -1.862 | -5.9864
18.812 | -5.8536 | 0.60934 | -0.0030467 | 1.2997 | 6.3567 | -0.60934 | -5.8536
19.812 | -5.3537 | 0.14448 | -0.00072242 | 0.79984 | 3.912 | -0.14448 | -5.3537
20.812 | -4.8523 | 0.13325 | -0.00066623 | 0.29844 | 1.4596 | -0.13325 | -4.8523
21.398 | -4.5605 | 0.13349 | -0.00066744 | 0.0065626 | 0.032097 | -0.13349 | -4.5605
21.4 | -4.5595 | 0.13301 | -0.00066505 | 0.0056252 | 0.027512 | -0.13301 | -4.5595
22.26 | -4.5609 | 0.13327 | -0.00066635 | 0.0070315 | 0.03439 | -0.13327 | -4.5609
22.31 | -4.5609 | 0.13132 | -0.00065659 | 0.0070315 | 0.03439 | -0.13132 | -4.5609
22.312 | -4.5609 | 0.13131 | -0.00065655 | 0.0070315 | 0.03439 | -0.13131 | -4.5609
23.312 | -5.0597 | 0.12942 | -0.00064709 | 0.50578 | 2.4737 | -0.12942 | -5.0597
24.312 | -5.5609 | 0.11584 | -0.00057919 | 1.007 | 4.9253 | -0.11584 | -5.5609
25.312 | -6.0602 | -0.44814 | 0.0022407 | 1.5063 | 7.3669 | 0.44814 | -6.0602
25.862 | -6.3356 | -1.7015 | 0.0085076 | 1.7817 | 8.7142 | 1.7015 | -6.3356
26.186 | -6.4992 | -2.9519 | 0.014759 | 1.9453 | 9.5143 | 2.9519 | -6.4992
26.406 | -6.6094 | -4.2132 | 0.021066 | 2.0555 | 10.0531 | 4.2132 | -6.6094
26.59 | -6.7009 | -5.4663 | 0.027332 | 2.147 | 10.5009 | 5.4663 | -6.7009
27.59 | -7.1997 | -5.9053 | 0.029526 | 2.6458 | 12.9403 | 5.9053 | -7.1997
27.714 | -7.2617 | -7.1608 | 0.035804 | 2.7078 | 13.2437 | 7.1608 | -7.2617
28.004 | -7.4073 | -8.4176 | 0.042088 | 2.8534 | 13.9559 | 8.4176 | -7.4073
28.146 | -7.4764 | -9.6696 | 0.048348 | 2.9225 | 14.2937 | 9.6696 | -7.4764
28.302 | -7.5561 | -10.9203 | 0.054601 | 3.0022 | 14.6834 | 10.9203 | -7.5561
28.468 | -7.6397 | -12.1757 | 0.060878 | 3.0858 | 15.0923 | 12.1757 | -7.6397
28.656 | -7.732 | -13.4279 | 0.067139 | 3.1781 | 15.5439 | 13.4279 | -7.732
28.842 | -7.8252 | -14.6833 | 0.073416 | 3.2713 | 15.9994 | 14.6833 | -7.8252
29.024 | -7.9178 | -15.9375 | 0.079688 | 3.3639 | 16.4526 | 15.9375 | -7.9178
29.22 | -8.0147 | -17.1966 | 0.085983 | 3.4608 | 16.9264 | 17.1966 | -8.0147
29.428 | -8.1192 | -18.4524 | 0.092262 | 3.5653 | 17.4376 | 18.4524 | -8.1192
29.638 | -8.2231 | -19.7085 | 0.098542 | 3.6692 | 17.9458 | 19.7085 | -8.2231
29.836 | -8.323 | -20.9614 | 0.10481 | 3.7691 | 18.4341 | 20.9614 | -8.323
30.056 | -8.4336 | -22.2191 | 0.1111 | 3.8797 | 18.9752 | 22.2191 | -8.4336
30.27 | -8.5413 | -23.4755 | 0.11738 | 3.9873 | 19.5017 | 23.4755 | -8.5413
30.488 | -8.6494 | -24.7272 | 0.12364 | 4.0955 | 20.0306 | 24.7272 | -8.6494
30.71 | -8.7594 | -25.9848 | 0.12992 | 4.2055 | 20.5686 | 25.9848 | -8.7594
30.914 | -8.862 | -27.2472 | 0.13624 | 4.3081 | 21.0707 | 27.2472 | -8.862
31.126 | -8.9678 | -28.5005 | 0.1425 | 4.4139 | 21.588 | 28.5005 | -8.9678
31.318 | -9.0638 | -29.7543 | 0.14877 | 4.5098 | 22.0572 | 29.7543 | -9.0638
31.534 | -9.1723 | -31.0138 | 0.15507 | 4.6184 | 22.5884 | 31.0138 | -9.1723
31.748 | -9.2795 | -32.2649 | 0.16132 | 4.7256 | 23.1126 | 32.2649 | -9.2795
31.952 | -9.38 | -33.5205 | 0.1676 | 4.8261 | 23.604 | 33.5205 | -9.38
32.158 | -9.4842 | -34.7835 | 0.17392 | 4.9303 | 24.1137 | 34.7835 | -9.4842
32.344 | -9.5762 | -36.0415 | 0.18021 | 5.0223 | 24.5638 | 36.0415 | -9.5762
32.524 | -9.6661 | -37.0614 | 0.18531 | 5.1122 | 25.0033 | 37.0614 | -9.6661
32.526 | -9.6672 | -37.0713 | 0.18536 | 5.1133 | 25.0086 | 37.0713 | -9.6672
32.598 | -9.6597 | -35.7277 | 0.17864 | 5.1058 | 24.9719 | 35.7277 | -9.6597
32.62 | -9.645 | -34.3949 | 0.17197 | 5.0911 | 24.9001 | 34.3949 | -9.645
32.64 | -9.6306 | -33.0116 | 0.16506 | 5.0767 | 24.8298 | 33.0116 | -9.6306
32.66 | -9.6167 | -31.6802 | 0.1584 | 5.0628 | 24.7618 | 31.6802 | -9.6167
32.684 | -9.6014 | -30.3731 | 0.15187 | 5.0475 | 24.6869 | 30.3731 | -9.6014
32.712 | -9.583 | -29.0845 | 0.14542 | 5.0291 | 24.5967 | 29.0845 | -9.583
32.746 | -9.563 | -27.7899 | 0.13895 | 5.0091 | 24.4989 | 27.7899 | -9.563
32.79 | -9.5377 | -26.5027 | 0.13251 | 4.9838 | 24.3751 | 26.5027 | -9.5377
32.836 | -9.5131 | -25.221 | 0.12611 | 4.9592 | 24.2551 | 25.221 | -9.5131
32.894 | -9.4834 | -23.9414 | 0.11971 | 4.9295 | 24.1099 | 23.9414 | -9.4834
32.952 | -9.4537 | -22.6593 | 0.1133 | 4.8998 | 23.9647 | 22.6593 | -9.4537
33.02 | -9.4195 | -21.383 | 0.10691 | 4.8656 | 23.7973 | 21.383 | -9.4195
33.094 | -9.3837 | -20.1086 | 0.10054 | 4.8298 | 23.6223 | 20.1086 | -9.3837
33.172 | -9.3433 | -18.8335 | 0.094167 | 4.7894 | 23.4244 | 18.8335 | -9.3433
33.254 | -9.3031 | -17.5512 | 0.087756 | 4.7492 | 23.228 | 17.5512 | -9.3031
33.344 | -9.2578 | -16.2768 | 0.081384 | 4.7039 | 23.0064 | 16.2768 | -9.2578
33.434 | -9.2137 | -15.0216 | 0.075108 | 4.6598 | 22.7909 | 15.0216 | -9.2137
33.532 | -9.1641 | -13.7479 | 0.06874 | 4.6102 | 22.5479 | 13.7479 | -9.1641
33.64 | -9.1098 | -12.4767 | 0.062384 | 4.5559 | 22.2827 | 12.4767 | -9.1098
33.754 | -9.0528 | -11.2236 | 0.056118 | 4.4989 | 22.0038 | 11.2236 | -9.0528
33.878 | -8.9916 | -9.9658 | 0.049829 | 4.4377 | 21.7042 | 9.9658 | -8.9916
34.024 | -8.9172 | -8.6977 | 0.043489 | 4.3633 | 21.3404 | 8.6977 | -8.9172
34.17 | -8.8452 | -7.4337 | 0.037168 | 4.2912 | 20.9881 | 7.4337 | -8.8452
34.334 | -8.7637 | -6.18 | 0.0309 | 4.2098 | 20.59 | 6.18 | -8.7637
34.516 | -8.6722 | -4.9263 | 0.024632 | 4.1183 | 20.1422 | 4.9263 | -8.6722
34.718 | -8.5702 | -3.6649 | 0.018325 | 4.0163 | 19.6431 | 3.6649 | -8.5702
34.798 | -8.5317 | -4.9787 | 0.024893 | 3.9778 | 19.4551 | 4.9787 | -8.5317
35.746 | -8.0569 | -3.7171 | 0.018585 | 3.503 | 17.1327 | 3.7171 | -8.0569
35.884 | -7.9878 | -2.4602 | 0.012301 | 3.4339 | 16.7949 | 2.4602 | -7.9878
35.964 | -7.9473 | -3.8066 | 0.019033 | 3.3934 | 16.597 | 3.8066 | -7.9473
36.082 | -7.8886 | -2.5489 | 0.012745 | 3.3347 | 16.3097 | 2.5489 | -7.8886
36.226 | -7.8164 | -1.2971 | 0.0064856 | 3.2625 | 15.9566 | 1.2971 | -7.8164
36.45 | -7.705 | -0.045433 | 0.00022717 | 3.1511 | 15.4117 | 0.045433 | -7.705
36.746 | -7.5569 | 1.2089 | -0.0060447 | 3.003 | 14.6873 | -1.2089 | -7.5569
37.116 | -7.3717 | 2.4649 | -0.012325 | 2.8178 | 13.7817 | -2.4649 | -7.3717
37.598 | -7.1297 | 3.7165 | -0.018583 | 2.5758 | 12.5979 | -3.7165 | -7.1297
38.598 | -6.6308 | 3.9478 | -0.019739 | 2.0769 | 10.1578 | -3.9478 | -6.6308
39.114 | -6.3731 | 2.6956 | -0.013478 | 1.8192 | 8.8976 | -2.6956 | -6.3731
39.384 | -6.2377 | 1.4405 | -0.0072025 | 1.6838 | 8.2351 | -1.4405 | -6.2377
39.992 | -5.9327 | 0.18961 | -0.00094803 | 1.3787 | 6.7433 | -0.18961 | -5.9327
40.992 | -5.4341 | 0.13274 | -0.0006637 | 0.88016 | 4.3048 | -0.13274 | -5.4341
41.992 | -4.9342 | 0.12533 | -0.00062664 | 0.38031 | 1.8601 | -0.12533 | -4.9342
42.754 | -4.5537 | 0.12378 | -0.00061892 | -0.000156 | -0.00076296 | -0.12378 | -4.5537
Provino | 4 | SENZA LATTOSIO
Ident. provino:
Larghezza: | 1000000 | cm
Spessore: | 2000000 | cm
Altezza piatto: | 2500000 | cm
Diametro: | 50000000 | mm
Diametro interno: | 0.500000 | mm
Diametro esterno: | 1000000 | mm
Spessore parete: | 0.500000 | mm
Sezione: | 2000000 | cm*cm
Densità lineare: | 1000000 | den
Peso slitta: | 9806650 | N
Distanza caricamento: | 0.000000 | mm
Distanza supporto: | 1000000 | mm
Rapporto distanza: | 2
Tipo di dispositivo: | 3-point
Commento:
Inclusi
Larghezza finale: | 1000000 | cm
Spessore finale: | 2000000 | cm
Altezza piatto finale: | 2500000 | cm
Diametro finale: | 50000000 | mm
Diametro interno finale: | 0.500000 | mm
Diametro esterno finale: | 1000000 | mm
Spessore parete finale: | 0.500000 | mm
Area finale: | 2000000 | cm*cm
Densità lineare finale: | 1000000 | den
Tempo sec | Corsa mm | Carico N | Sforzo in compr. MPa | Corsa comp mm | Deformaz in comp % | Carico comp N | Posizione corretta mm
0 | -3.2822 | -0.053086 | 0.00026543 | 0.0031251 | 0.014387 | 0.053086 | -3.2822
0.868 | -3.2788 | -0.028613 | 0.00014306 | -0.00031246 | -0.0014385 | 0.028613 | -3.2788
0.918 | -3.2788 | -0.030639 | 0.00015319 | -0.00031246 | -0.0014385 | 0.030639 | -3.2788
0.92 | -3.2788 | -0.030897 | 0.00015449 | -0.00031246 | -0.0014385 | 0.030897 | -3.2788
1.92 | -3.7786 | -0.43423 | 0.0021712 | 0.49953 | 2.2998 | 0.43423 | -3.7786
2.92 | -4.2805 | -0.8142 | 0.004071 | 1.0014 | 4.6103 | 0.8142 | -4.2805
3.92 | -4.7791 | -1.8204 | 0.0091021 | 1.5 | 6.9058 | 1.8204 | -4.7791
4.564 | -5.1005 | -3.0739 | 0.015369 | 1.8214 | 8.3855 | 3.0739 | -5.1005
4.944 | -5.2902 | -4.325 | 0.021625 | 2.0111 | 9.2588 | 4.325 | -5.2902
5.2 | -5.4198 | -5.5767 | 0.027884 | 2.1408 | 9.8558 | 5.5767 | -5.4198
5.45 | -5.5427 | -6.8323 | 0.034162 | 2.2636 | 10.4213 | 6.8323 | -5.5427
5.694 | -5.6652 | -8.0838 | 0.040419 | 2.3861 | 10.9852 | 8.0838 | -5.6652
5.932 | -5.7852 | -9.3411 | 0.046706 | 2.5061 | 11.5377 | 9.3411 | -5.7852
6.282 | -5.9606 | -10.5937 | 0.052968 | 2.6816 | 12.3455 | 10.5937 | -5.9606
7.104 | -6.3706 | -11.8438 | 0.059219 | 3.0916 | 14.2331 | 11.8438 | -6.3706
7.652 | -6.6456 | -13.1 | 0.0655 | 3.3666 | 15.4992 | 13.1 | -6.6456
7.998 | -6.8178 | -14.3551 | 0.071775 | 3.5387 | 16.2919 | 14.3551 | -6.8178
8.206 | -6.9223 | -15.616 | 0.07808 | 3.6433 | 16.7731 | 15.616 | -6.9223
8.452 | -7.0448 | -16.8719 | 0.084359 | 3.7658 | 17.3371 | 16.8719 | -7.0448
8.724 | -7.1825 | -18.127 | 0.090635 | 3.9034 | 17.9708 | 18.127 | -7.1825
9.02 | -7.3291 | -19.3897 | 0.096948 | 4.05 | 18.6456 | 19.3897 | -7.3291
9.306 | -7.4717 | -20.6426 | 0.10321 | 4.1927 | 19.3024 | 20.6426 | -7.4717
9.634 | -7.6372 | -21.8929 | 0.10946 | 4.3581 | 20.0642 | 21.8929 | -7.6372
9.974 | -7.8069 | -23.1486 | 0.11574 | 4.5278 | 20.8454 | 23.1486 | -7.8069
10.324 | -7.9813 | -24.4004 | 0.122 | 4.7022 | 21.6482 | 24.4004 | -7.9813
10.71 | -8.1744 | -25.6532 | 0.12827 | 4.8953 | 22.5373 | 25.6532 | -8.1744
11.066 | -8.3519 | -26.9129 | 0.13456 | 5.0728 | 23.3545 | 26.9129 | -8.3519
11.448 | -8.5442 | -28.173 | 0.14086 | 5.2652 | 24.24 | 28.173 | -8.5442
11.792 | -8.7161 | -29.2279 | 0.14614 | 5.437 | 25.0313 | 29.2279 | -8.7161
11.794 | -8.7169 | -29.2391 | 0.1462 | 5.4378 | 25.0349 | 29.2391 | -8.7169
11.868 | -8.707 | -27.9724 | 0.13986 | 5.428 | 24.9896 | 27.9724 | -8.707
11.898 | -8.6858 | -26.628 | 0.13314 | 5.4067 | 24.8917 | 26.628 | -8.6858
11.924 | -8.668 | -25.2932 | 0.12647 | 5.3889 | 24.8097 | 25.2932 | -8.668
11.954 | -8.6481 | -24.0112 | 0.12006 | 5.3691 | 24.7184 | 24.0112 | -8.6481
11.996 | -8.6211 | -22.7213 | 0.11361 | 5.342 | 24.5939 | 22.7213 | -8.6211
12.048 | -8.5925 | -21.4657 | 0.10733 | 5.3134 | 24.4623 | 21.4657 | -8.5925
12.114 | -8.5572 | -20.2014 | 0.10101 | 5.2781 | 24.2997 | 20.2014 | -8.5572
12.196 | -8.5144 | -18.92 | 0.0946 | 5.2353 | 24.1026 | 18.92 | -8.5144
12.284 | -8.4708 | -17.6504 | 0.088252 | 5.1917 | 23.9019 | 17.6504 | -8.4708
12.376 | -8.4244 | -16.3787 | 0.081893 | 5.1453 | 23.6883 | 16.3787 | -8.4244
12.48 | -8.3716 | -15.106 | 0.07553 | 5.0925 | 23.4451 | 15.106 | -8.3716
12.588 | -8.3175 | -13.8397 | 0.069199 | 5.0384 | 23.1962 | 13.8397 | -8.3175
12.706 | -8.2583 | -12.5731 | 0.062866 | 4.9792 | 22.9236 | 12.5731 | -8.2583
12.836 | -8.1948 | -11.3205 | 0.056603 | 4.9158 | 22.6315 | 11.3205 | -8.1948
12.98 | -8.1216 | -10.058 | 0.05029 | 4.8425 | 22.2942 | 10.058 | -8.1216
13.128 | -8.0488 | -8.8005 | 0.044003 | 4.7697 | 21.9589 | 8.8005 | -8.0488
13.294 | -7.9656 | -7.5402 | 0.037701 | 4.6866 | 21.5763 | 7.5402 | -7.9656
13.48 | -7.8716 | -6.28 | 0.0314 | 4.5925 | 21.1432 | 6.28 | -7.8716
13.684 | -7.77 | -5.0187 | 0.025094 | 4.4909 | 20.6756 | 5.0187 | -7.77
13.902 | -7.6605 | -3.7664 | 0.018832 | 4.3814 | 20.1714 | 3.7664 | -7.6605
14.132 | -7.5456 | -2.5108 | 0.012554 | 4.2666 | 19.6426 | 2.5108 | -7.5456
14.388 | -7.4183 | -1.2578 | 0.0062888 | 4.1392 | 19.0563 | 1.2578 | -7.4183
14.632 | -7.2955 | -2.5753 | 0.012876 | 4.0164 | 18.4909 | 2.5753 | -7.2955
15.472 | -6.8759 | -1.314 | 0.0065701 | 3.5969 | 16.5595 | 1.314 | -6.8759
15.84 | -6.692 | -0.049971 | 0.00024986 | 3.413 | 15.7128 | 0.049971 | -6.692
16.07 | -6.5761 | 1.2123 | -0.0060617 | 3.297 | 15.1791 | -1.2123 | -6.5761
16.4 | -6.4109 | 2.4632 | -0.012316 | 3.1319 | 14.4187 | -2.4632 | -6.4109
16.854 | -6.1845 | 3.7182 | -0.018591 | 2.9055 | 13.3764 | -3.7182 | -6.1845
17.854 | -5.6855 | 3.9786 | -0.019893 | 2.4064 | 11.0787 | -3.9786 | -5.6855
18.142 | -5.5406 | 2.7275 | -0.013637 | 2.2616 | 10.4119 | -2.7275 | -5.5406
18.454 | -5.385 | 1.4756 | -0.0073779 | 2.1059 | 9.6954 | -1.4756 | -5.385
19.324 | -4.9517 | 0.22481 | -0.0011241 | 1.6727 | 7.7007 | -0.22481 | -4.9517
20.324 | -4.4497 | 0.0075366 | -3.7683e-05 | 1.1706 | 5.3894 | -0.0075366 | -4.4497
21.324 | -3.9497 | 0.0054717 | -2.7359e-05 | 0.67063 | 3.0875 | -0.0054717 | -3.9497
22.324 | -3.4498 | 0.0051151 | -2.5576e-05 | 0.17078 | 0.78625 | -0.0051151 | -3.4498
22.65 | -3.2861 | 0.0039906 | -1.9953e-05 | 0.0070313 | 0.032371 | -0.0039906 | -3.2861
22.652 | -3.2852 | 0.0035596 | -1.7798e-05 | 0.0060939 | 0.028055 | -0.0035596 | -3.2852
23.464 | -3.2869 | 0.0023332 | -1.1666e-05 | 0.0078126 | 0.035968 | -0.0023332 | -3.2869
23.512 | -3.2869 | 0.0065257 | -3.2629e-05 | 0.0078126 | 0.035968 | -0.0065257 | -3.2869
23.514 | -3.2869 | 0.0064199 | -3.21e-05 | 0.0078126 | 0.035968 | -0.0064199 | -3.2869
24.514 | -3.7856 | 0.0016083 | -8.0417e-06 | 0.50656 | 2.3321 | -0.0016083 | -3.7856
25.514 | -4.2872 | 0.0022901 | -1.1451e-05 | 1.0081 | 4.6413 | -0.0022901 | -4.2872
26.514 | -4.7881 | -0.018406 | 9.203e-05 | 1.5091 | 6.9475 | 0.018406 | -4.7881
27.514 | -5.2862 | -0.61546 | 0.0030773 | 2.0072 | 9.2408 | 0.61546 | -5.2862
28.462 | -5.7622 | -1.8691 | 0.0093455 | 2.4831 | 11.4319 | 1.8691 | -5.7622
28.796 | -5.9292 | -3.1233 | 0.015616 | 2.6502 | 12.2009 | 3.1233 | -5.9292
29.034 | -6.0469 | -4.3758 | 0.021879 | 2.7678 | 12.7426 | 4.3758 | -6.0469
29.25 | -6.1561 | -5.6321 | 0.028161 | 2.877 | 13.2454 | 5.6321 | -6.1561
29.464 | -6.2616 | -6.8857 | 0.034429 | 2.9825 | 13.731 | 6.8857 | -6.2616
29.686 | -6.3725 | -8.1446 | 0.040723 | 3.0934 | 14.2417 | 8.1446 | -6.3725
30.582 | -6.8203 | -9.398 | 0.04699 | 3.5412 | 16.3034 | 9.398 | -6.8203
31.072 | -7.0673 | -10.6488 | 0.053244 | 3.7883 | 17.4407 | 10.6488 | -7.0673
31.406 | -7.2345 | -11.9022 | 0.059511 | 3.9555 | 18.2104 | 11.9022 | -7.2345
31.61 | -7.3341 | -13.1534 | 0.065767 | 4.055 | 18.6686 | 13.1534 | -7.3341
31.858 | -7.4592 | -14.41 | 0.07205 | 4.1802 | 19.2448 | 14.41 | -7.4592
32.104 | -7.5828 | -15.6604 | 0.078302 | 4.3037 | 19.8138 | 15.6604 | -7.5828
32.386 | -7.7228 | -16.9155 | 0.084577 | 4.4437 | 20.4584 | 16.9155 | -7.7228
32.654 | -7.8581 | -18.1703 | 0.090851 | 4.5791 | 21.0813 | 18.1703 | -7.8581
32.91 | -7.9847 | -19.4217 | 0.097109 | 4.7056 | 21.664 | 19.4217 | -7.9847
33.194 | -8.1261 | -20.6794 | 0.1034 | 4.847 | 22.315 | 20.6794 | -8.1261
33.458 | -8.26 | -21.9394 | 0.1097 | 4.9809 | 22.9315 | 21.9394 | -8.26
33.736 | -8.3978 | -23.1945 | 0.11597 | 5.1188 | 23.566 | 23.1945 | -8.3978
34 | -8.5298 | -24.4447 | 0.12222 | 5.2508 | 24.1738 | 24.4447 | -8.5298
34.308 | -8.6844 | -25.7034 | 0.12852 | 5.4053 | 24.8853 | 25.7034 | -8.6844
34.358 | -8.7098 | -25.9594 | 0.1298 | 5.4308 | 25.0025 | 25.9594 | -8.7098
34.36 | -8.7111 | -25.9705 | 0.12985 | 5.432 | 25.0083 | 25.9705 | -8.7111
34.44 | -8.6972 | -24.6575 | 0.12329 | 5.4181 | 24.9443 | 24.6575 | -8.6972
34.468 | -8.6767 | -23.308 | 0.11654 | 5.3977 | 24.85 | 23.308 | -8.6767
34.496 | -8.6564 | -21.9797 | 0.1099 | 5.3773 | 24.7565 | 21.9797 | -8.6564
34.532 | -8.6339 | -20.6764 | 0.10338 | 5.3548 | 24.6529 | 20.6764 | -8.6339
34.578 | -8.6056 | -19.4016 | 0.097008 | 5.3266 | 24.5227 | 19.4016 | -8.6056
34.64 | -8.5708 | -18.1179 | 0.09059 | 5.2917 | 24.3623 | 18.1179 | -8.5708
34.714 | -8.5339 | -16.8533 | 0.084266 | 5.2548 | 24.1925 | 16.8533 | -8.5339
34.8 | -8.4884 | -15.5906 | 0.077953 | 5.2094 | 23.9832 | 15.5906 | -8.4884
34.898 | -8.4397 | -14.3397 | 0.071699 | 5.1606 | 23.7588 | 14.3397 | -8.4397
35.006 | -8.3859 | -13.0799 | 0.0654 | 5.1069 | 23.5113 | 13.0799 | -8.3859
35.122 | -8.3275 | -11.8266 | 0.059133 | 5.0484 | 23.2423 | 11.8266 | -8.3275
35.248 | -8.2642 | -10.5684 | 0.052842 | 4.9852 | 22.9509 | 10.5684 | -8.2642
35.382 | -8.1981 | -9.3127 | 0.046564 | 4.9191 | 22.6466 | 9.3127 | -8.1981
35.536 | -8.1203 | -8.0472 | 0.040236 | 4.8412 | 22.2884 | 8.0472 | -8.1203
35.7 | -8.0386 | -6.7841 | 0.03392 | 4.7595 | 21.9122 | 6.7841 | -8.0386
35.878 | -7.9494 | -5.5275 | 0.027638 | 4.6703 | 21.5014 | 5.5275 | -7.9494
36.072 | -7.8539 | -4.2697 | 0.021349 | 4.5748 | 21.0619 | 4.2697 | -7.8539
36.298 | -7.7411 | -3.018 | 0.01509 | 4.462 | 20.5425 | 3.018 | -7.7411
36.556 | -7.6105 | -1.7653 | 0.0088264 | 4.3314 | 19.9412 | 1.7653 | -7.6105
36.752 | -7.5133 | -3.0437 | 0.015219 | 4.2342 | 19.4937 | 3.0437 | -7.5133
37.582 | -7.0973 | -1.7826 | 0.0089132 | 3.8183 | 17.5788 | 1.7826 | -7.0973
37.696 | -7.0402 | -3.0644 | 0.015322 | 3.7611 | 17.3155 | 3.0644 | -7.0402
37.774 | -7.002 | -1.7903 | 0.0089514 | 3.723 | 17.14 | 1.7903 | -7.002
37.934 | -6.9217 | -0.53187 | 0.0026594 | 3.6427 | 16.7703 | 0.53187 | -6.9217
38.19 | -6.7945 | 0.71881 | -0.003594 | 3.5155 | 16.1847 | -0.71881 | -6.7945
38.538 | -6.6191 | 1.9747 | -0.0098733 | 3.34 | 15.3769 | -1.9747 | -6.6191
39.006 | -6.3852 | 3.2268 | -0.016134 | 3.1061 | 14.3 | -3.2268 | -6.3852
40.006 | -5.8856 | 3.8525 | -0.019262 | 2.6066 | 12.0002 | -3.8525 | -5.8856
40.282 | -5.7486 | 2.5974 | -0.012987 | 2.4695 | 11.3694 | -2.5974 | -5.7486
40.616 | -5.5814 | 1.3431 | -0.0067157 | 2.3023 | 10.5997 | -1.3431 | -5.5814
41.376 | -5.2002 | 0.090713 | -0.00045356 | 1.9211 | 8.8444 | -0.090713 | -5.2002
42.376 | -4.7006 | 0.022829 | -0.00011415 | 1.4216 | 6.5447 | -0.022829 | -4.7006
43.376 | -4.2006 | 0.023919 | -0.00011959 | 0.92156 | 4.2427 | -0.023919 | -4.2006
44.376 | -3.7017 | 0.020753 | -0.00010376 | 0.42266 | 1.9458 | -0.020753 | -3.7017
45.22 | -3.2788 | 0.01783 | -8.9149e-05 | -0.00031246 | -0.0014385 | -0.01783 | -3.2788
Provino | 5 | SENZA LATTOSIO
Ident. provino:
Larghezza: | 1000000 | cm
Spessore: | 2000000 | cm
Altezza piatto: | 2500000 | cm
Diametro: | 50000000 | mm
Diametro interno: | 0.500000 | mm
Diametro esterno: | 1000000 | mm
Spessore parete: | 0.500000 | mm
Sezione: | 2000000 | cm*cm
Densità lineare: | 1000000 | den
Peso slitta: | 9806650 | N
Distanza caricamento: | 0.000000 | mm
Distanza supporto: | 1000000 | mm
Rapporto distanza: | 2
Tipo di dispositivo: | 3-point
Commento:
Inclusi
Larghezza finale: | 1000000 | cm
Spessore finale: | 2000000 | cm
Altezza piatto finale: | 2500000 | cm
Diametro finale: | 50000000 | mm
Diametro interno finale: | 0.500000 | mm
Diametro esterno finale: | 1000000 | mm
Spessore parete finale: | 0.500000 | mm
Area finale: | 2000000 | cm*cm
Densità lineare finale: | 1000000 | den
Tempo sec | Corsa mm | Carico N | Sforzo in compr. MPa | Corsa comp mm | Deformaz in comp % | Carico comp N | Posizione corretta mm
0 | -0.28031 | -0.050755 | 0.00025378 | 0.0035937 | 0.014536 | 0.050755 | -0.28031
0.874 | -0.27687 | -0.029185 | 0.00014593 | 0.00015626 | 0.00063203 | 0.029185 | -0.27687
0.924 | -0.27687 | -0.030075 | 0.00015037 | 0.00015626 | 0.00063203 | 0.030075 | -0.27687
0.926 | -0.27687 | -0.03042 | 0.0001521 | 0.00015626 | 0.00063203 | 0.03042 | -0.27687
1.926 | -0.77609 | -0.32217 | 0.0016109 | 0.49938 | 2.0199 | 0.32217 | -0.77609
2.926 | -1.2775 | -1.1003 | 0.0055016 | 1.0008 | 4.0479 | 1.1003 | -1.2775
3.926 | -1.7783 | -2.1526 | 0.010763 | 1.5016 | 6.0735 | 2.1526 | -1.7783
4.81 | -2.2183 | -3.4049 | 0.017025 | 1.9416 | 7.8532 | 3.4049 | -2.2183
5.522 | -2.5762 | -4.6574 | 0.023287 | 2.2995 | 9.3011 | 4.6574 | -2.5762
6.084 | -2.8572 | -5.9097 | 0.029548 | 2.5805 | 10.4374 | 5.9097 | -2.8572
6.54 | -3.0845 | -7.1645 | 0.035822 | 2.8078 | 11.357 | 7.1645 | -3.0845
6.916 | -3.2714 | -8.4157 | 0.042079 | 2.9947 | 12.1128 | 8.4157 | -3.2714
7.336 | -3.4827 | -9.6714 | 0.048357 | 3.2059 | 12.9673 | 9.6714 | -3.4827
8.212 | -3.9186 | -10.9248 | 0.054624 | 3.6419 | 14.7305 | 10.9248 | -3.9186
8.822 | -4.2266 | -12.1792 | 0.060896 | 3.9498 | 15.9762 | 12.1792 | -4.2266
9.206 | -4.4166 | -13.4316 | 0.067158 | 4.1398 | 16.7447 | 13.4316 | -4.4166
9.44 | -4.5338 | -14.684 | 0.07342 | 4.257 | 17.2187 | 14.684 | -4.5338
9.696 | -4.6616 | -15.9345 | 0.079673 | 4.3848 | 17.7357 | 15.9345 | -4.6616
9.978 | -4.803 | -17.1853 | 0.085927 | 4.5263 | 18.3076 | 17.1853 | -4.803
10.306 | -4.9677 | -18.4394 | 0.092197 | 4.6909 | 18.9738 | 18.4394 | -4.9677
10.652 | -5.1403 | -19.6974 | 0.098487 | 4.8636 | 19.6721 | 19.6974 | -5.1403
11.03 | -5.3288 | -20.9474 | 0.10474 | 5.052 | 20.4343 | 20.9474 | -5.3288
11.406 | -5.5166 | -22.2015 | 0.11101 | 5.2398 | 21.194 | 22.2015 | -5.5166
11.786 | -5.7077 | -23.458 | 0.11729 | 5.4309 | 21.9669 | 23.458 | -5.7077
12.228 | -5.9292 | -24.7105 | 0.12355 | 5.6525 | 22.8631 | 24.7105 | -5.9292
12.69 | -6.1602 | -25.9659 | 0.12983 | 5.8834 | 23.7972 | 25.9659 | -6.1602
13.142 | -6.3859 | -27.2214 | 0.13611 | 6.1092 | 24.7104 | 27.2214 | -6.3859
13.302 | -6.4644 | -27.6426 | 0.13821 | 6.1877 | 25.0277 | 27.6426 | -6.4644
13.304 | -6.4656 | -27.6452 | 0.13823 | 6.1889 | 25.0327 | 27.6452 | -6.4656
13.388 | -6.4508 | -26.3586 | 0.13179 | 6.1741 | 24.9727 | 26.3586 | -6.4508
13.418 | -6.4313 | -25.1017 | 0.12551 | 6.1545 | 24.8937 | 25.1017 | -6.4313
13.45 | -6.4066 | -23.844 | 0.11922 | 6.1298 | 24.7938 | 23.844 | -6.4066
13.49 | -6.3809 | -22.5783 | 0.11289 | 6.1042 | 24.6902 | 22.5783 | -6.3809
13.546 | -6.3486 | -21.3252 | 0.10663 | 6.0719 | 24.5593 | 21.3252 | -6.3486
13.62 | -6.3097 | -20.062 | 0.10031 | 6.033 | 24.402 | 20.062 | -6.3097
13.702 | -6.267 | -18.8065 | 0.094032 | 5.9903 | 24.2294 | 18.8065 | -6.267
13.8 | -6.217 | -17.554 | 0.08777 | 5.9403 | 24.0272 | 17.554 | -6.217
13.908 | -6.1627 | -16.2823 | 0.081411 | 5.8859 | 23.8073 | 16.2823 | -6.1627
14.026 | -6.1037 | -15.0247 | 0.075124 | 5.827 | 23.569 | 15.0247 | -6.1037
14.154 | -6.0398 | -13.768 | 0.06884 | 5.7631 | 23.3105 | 13.768 | -6.0398
14.294 | -5.9706 | -12.5128 | 0.062564 | 5.6939 | 23.0305 | 12.5128 | -5.9706
14.446 | -5.8937 | -11.2459 | 0.05623 | 5.617 | 22.7196 | 11.2459 | -5.8937
14.608 | -5.8131 | -9.995 | 0.049975 | 5.5364 | 22.3935 | 9.995 | -5.8131
14.792 | -5.7213 | -8.7355 | 0.043677 | 5.4445 | 22.0219 | 8.7355 | -5.7213
14.994 | -5.6197 | -7.4773 | 0.037386 | 5.343 | 21.6111 | 7.4773 | -5.6197
15.208 | -5.5133 | -6.2191 | 0.031095 | 5.2366 | 21.1807 | 6.2191 | -5.5133
15.446 | -5.3939 | -4.9684 | 0.024842 | 5.1172 | 20.6978 | 4.9684 | -5.3939
15.712 | -5.2609 | -3.7124 | 0.018562 | 4.9842 | 20.16 | 3.7124 | -5.2609
16.016 | -5.1086 | -2.459 | 0.012295 | 4.8319 | 19.5438 | 2.459 | -5.1086
16.338 | -4.9495 | -3.7388 | 0.018694 | 4.6728 | 18.9005 | 3.7388 | -4.9495
17.124 | -4.5559 | -2.477 | 0.012385 | 4.2792 | 17.3085 | 2.477 | -4.5559
17.336 | -4.4489 | -1.2213 | 0.0061067 | 4.1722 | 16.8755 | 1.2213 | -4.4489
17.402 | -4.4162 | -2.5074 | 0.012537 | 4.1395 | 16.7434 | 2.5074 | -4.4162
17.536 | -4.3489 | -1.25 | 0.0062498 | 4.0722 | 16.4711 | 1.25 | -4.3489
17.804 | -4.2158 | 0.0036102 | -1.8051e-05 | 3.9391 | 15.9326 | -0.0036102 | -4.2158
18.22 | -4.0066 | 1.2581 | -0.0062905 | 3.7298 | 15.0864 | -1.2581 | -4.0066
19.22 | -3.5069 | 1.9702 | -0.0098512 | 3.2302 | 13.0652 | -1.9702 | -3.5069
20.22 | -3.007 | 0.98182 | -0.0049091 | 2.7303 | 11.0435 | -0.98182 | -3.007
21.22 | -2.5078 | 1.0069 | -0.0050343 | 2.2311 | 9.0243 | -1.0069 | -2.5078
22.22 | -2.0069 | 0.27675 | -0.0013837 | 1.7302 | 6.9981 | -0.27675 | -2.0069
23.22 | -1.5059 | 0.098235 | -0.00049118 | 1.2292 | 4.9719 | -0.098235 | -1.5059
24.22 | -1.0067 | 0.094192 | -0.00047096 | 0.73 | 2.9527 | -0.094192 | -1.0067
25.22 | -0.50641 | 0.09398 | -0.0004699 | 0.22969 | 0.92903 | -0.09398 | -0.50641
25.666 | -0.28437 | 0.095066 | -0.00047533 | 0.0076563 | 0.030968 | -0.095066 | -0.28437
25.668 | -0.28328 | 0.095469 | -0.00047735 | 0.0065625 | 0.026544 | -0.095469 | -0.28328
26.5 | -0.28484 | 0.095528 | -0.00047764 | 0.008125 | 0.032864 | -0.095528 | -0.28484
26.548 | -0.28484 | 0.093541 | -0.00046771 | 0.008125 | 0.032864 | -0.093541 | -0.28484
26.55 | -0.28484 | 0.09378 | -0.0004689 | 0.008125 | 0.032864 | -0.09378 | -0.28484
27.55 | -0.78453 | 0.083358 | -0.00041679 | 0.50781 | 2.054 | -0.083358 | -0.78453
28.55 | -1.2837 | 0.09601 | -0.00048005 | 1.007 | 4.0732 | -0.09601 | -1.2837
29.55 | -1.7855 | 0.09094 | -0.0004547 | 1.5088 | 6.1025 | -0.09094 | -1.7855
30.55 | -2.2853 | -0.13279 | 0.00066398 | 2.0086 | 8.1243 | 0.13279 | -2.2853
31.55 | -2.7848 | -1.3167 | 0.0065836 | 2.5081 | 10.1448 | 1.3167 | -2.7848
32.264 | -3.1423 | -2.5697 | 0.012849 | 2.8656 | 11.5908 | 2.5697 | -3.1423
32.83 | -3.4261 | -3.8206 | 0.019103 | 3.1494 | 12.7385 | 3.8206 | -3.4261
33.226 | -3.6225 | -5.0714 | 0.025357 | 3.3458 | 13.5329 | 5.0714 | -3.6225
33.544 | -3.7806 | -6.3274 | 0.031637 | 3.5039 | 14.1725 | 6.3274 | -3.7806
33.818 | -3.9184 | -7.5844 | 0.037922 | 3.6417 | 14.7299 | 7.5844 | -3.9184
34.086 | -4.0533 | -8.8389 | 0.044194 | 3.7766 | 15.2753 | 8.8389 | -4.0533
34.49 | -4.2548 | -10.0915 | 0.050458 | 3.9781 | 16.0906 | 10.0915 | -4.2548
35.49 | -4.7539 | -11.2605 | 0.056303 | 4.4772 | 18.1092 | 11.2605 | -4.7539
36.03 | -5.0247 | -12.5236 | 0.062618 | 4.748 | 19.2044 | 12.5236 | -5.0247
36.228 | -5.1233 | -13.7752 | 0.068876 | 4.8466 | 19.6032 | 13.7752 | -5.1233
36.47 | -5.2461 | -15.0307 | 0.075153 | 4.9694 | 20.1 | 15.0307 | -5.2461
36.744 | -5.3809 | -16.2829 | 0.081414 | 5.1042 | 20.6454 | 16.2829 | -5.3809
37.04 | -5.5306 | -17.536 | 0.08768 | 5.2539 | 21.2508 | 17.536 | -5.5306
37.348 | -5.683 | -18.7946 | 0.093973 | 5.4062 | 21.867 | 18.7946 | -5.683
37.672 | -5.8458 | -20.05 | 0.10025 | 5.5691 | 22.5256 | 20.05 | -5.8458
37.978 | -5.9978 | -21.3008 | 0.1065 | 5.7211 | 23.1405 | 21.3008 | -5.9978
38.308 | -6.1634 | -22.5587 | 0.11279 | 5.8867 | 23.8104 | 22.5587 | -6.1634
38.622 | -6.3211 | -23.809 | 0.11905 | 6.0444 | 24.4481 | 23.809 | -6.3211
38.898 | -6.4577 | -24.9034 | 0.12452 | 6.1809 | 25.0005 | 24.9034 | -6.4577
38.9 | -6.4586 | -24.9045 | 0.12452 | 6.1819 | 25.0043 | 24.9045 | -6.4586
38.986 | -6.443 | -23.5952 | 0.11798 | 6.1662 | 24.9411 | 23.5952 | -6.443
39.02 | -6.4192 | -22.2775 | 0.11139 | 6.1425 | 24.845 | 22.2775 | -6.4192
39.054 | -6.3961 | -20.9828 | 0.10491 | 6.1194 | 24.7515 | 20.9828 | -6.3961
39.102 | -6.3661 | -19.7037 | 0.098519 | 6.0894 | 24.6301 | 19.7037 | -6.3661
39.166 | -6.3284 | -18.4251 | 0.092126 | 6.0517 | 24.4778 | 18.4251 | -6.3284
39.246 | -6.2872 | -17.1742 | 0.085871 | 6.0105 | 24.311 | 17.1741 | -6.2872
39.342 | -6.238 | -15.9102 | 0.079551 | 5.9612 | 24.1119 | 15.9102 | -6.238
39.45 | -6.1833 | -14.6495 | 0.073247 | 5.9066 | 23.8907 | 14.6495 | -6.1833
39.568 | -6.1244 | -13.389 | 0.066945 | 5.8477 | 23.6524 | 13.389 | -6.1244
39.696 | -6.0611 | -12.1344 | 0.060672 | 5.7844 | 23.3965 | 12.1344 | -6.0611
39.84 | -5.9878 | -10.8663 | 0.054331 | 5.7111 | 23.1001 | 10.8663 | -5.9878
40 | -5.9088 | -9.6078 | 0.048039 | 5.632 | 22.7803 | 9.6078 | -5.9088
40.17 | -5.8228 | -8.3561 | 0.041781 | 5.5461 | 22.4327 | 8.3561 | -5.8228
40.368 | -5.7244 | -7.0939 | 0.035469 | 5.4477 | 22.0345 | 7.0939 | -5.7244
40.582 | -5.617 | -5.8437 | 0.029219 | 5.3403 | 21.6003 | 5.8437 | -5.617
40.814 | -5.5014 | -4.5901 | 0.02295 | 5.2247 | 21.1327 | 4.5901 | -5.5014
41.072 | -5.3723 | -3.3351 | 0.016675 | 5.0956 | 20.6106 | 3.3351 | -5.3723
41.38 | -5.218 | -2.0777 | 0.010389 | 4.9413 | 19.9862 | 2.0777 | -5.218
41.878 | -4.9695 | -3.3298 | 0.016649 | 4.6928 | 18.9813 | 3.3298 | -4.9695
42.522 | -4.6469 | -2.0687 | 0.010343 | 4.3702 | 17.6763 | 2.0687 | -4.6469
42.73 | -4.5433 | -0.81792 | 0.0040896 | 4.2666 | 17.2573 | 0.81792 | -4.5433
43.22 | -4.2992 | 0.43418 | -0.0021709 | 4.0225 | 16.2701 | -0.43418 | -4.2992
43.67 | -4.0734 | 1.6852 | -0.0084261 | 3.7967 | 15.3569 | -1.6852 | -4.0734
44.67 | -3.5731 | 1.4757 | -0.0073787 | 3.2964 | 13.3332 | -1.4757 | -3.5731
45.67 | -3.0742 | 0.83624 | -0.0041812 | 2.7975 | 11.3153 | -0.83624 | -3.0742
46.67 | -2.5741 | 0.61543 | -0.0030772 | 2.2973 | 9.2922 | -0.61543 | -2.5741
47.67 | -2.0727 | -0.036889 | 0.00018444 | 1.7959 | 7.2642 | 0.036889 | -2.0727
48.67 | -1.5734 | -0.044678 | 0.00022339 | 1.2967 | 5.2449 | 0.044678 | -1.5734
49.67 | -1.0728 | -0.041191 | 0.00020595 | 0.79609 | 3.22 | 0.041191 | -1.0728
50.67 | -0.57391 | -0.041524 | 0.00020762 | 0.29719 | 1.2021 | 0.041524 | -0.57391
51.264 | -0.27594 | -0.040889 | 0.00020445 | -0.00078123 | -0.0031599 | 0.040889 | -0.27594
Provino | 6 | SENZA LATTOSIO
Ident. provino:
Larghezza: | 1000000 | cm
Spessore: | 2000000 | cm
Altezza piatto: | 2500000 | cm
Diametro: | 50000000 | mm
Diametro interno: | 0.500000 | mm
Diametro esterno: | 1000000 | mm
Spessore parete: | 0.500000 | mm
Sezione: | 2000000 | cm*cm
Densità lineare: | 1000000 | den
Peso slitta: | 9806650 | N
Distanza caricamento: | 0.000000 | mm
Distanza supporto: | 1000000 | mm
Rapporto distanza: | 2
Tipo di dispositivo: | 3-point
Commento:
Inclusi
Larghezza finale: | 1000000 | cm
Spessore finale: | 2000000 | cm
Altezza piatto finale: | 2500000 | cm
Diametro finale: | 50000000 | mm
Diametro interno finale: | 0.500000 | mm
Diametro esterno finale: | 1000000 | mm
Spessore parete finale: | 0.500000 | mm
Area finale: | 2000000 | cm*cm
Densità lineare finale: | 1000000 | den
Tempo sec | Corsa mm | Carico N | Sforzo in compr. MPa | Corsa comp mm | Deformaz in comp % | Carico comp N | Posizione corretta mm
0 | -5.7805 | -0.053771 | 0.00026886 | 0.0021872 | 0.011379 | 0.053771 | -5.7805
0.872 | -5.7778 | -0.031089 | 0.00015544 | -0.00046892 | -0.0024395 | 0.031089 | -5.7778
0.922 | -5.7778 | -0.033894 | 0.00016947 | -0.00046892 | -0.0024395 | 0.033894 | -5.7778
0.924 | -5.7778 | -0.034121 | 0.00017061 | -0.00046892 | -0.0024395 | 0.034121 | -5.7778
1.762 | -6.1966 | -1.2867 | 0.0064335 | 0.41828 | 2.1761 | 1.2867 | -6.1966
2.032 | -6.3328 | -2.5392 | 0.012696 | 0.55453 | 2.8849 | 2.5392 | -6.3328
2.27 | -6.4509 | -3.7959 | 0.018979 | 0.67266 | 3.4995 | 3.7959 | -6.4509
2.49 | -6.5613 | -5.0548 | 0.025274 | 0.78297 | 4.0734 | 5.0548 | -6.5613
2.696 | -6.6656 | -6.3065 | 0.031533 | 0.88734 | 4.6164 | 6.3065 | -6.6656
3.696 | -7.1639 | -6.7369 | 0.033685 | 1.3856 | 7.2086 | 6.7369 | -7.1639
3.902 | -7.2677 | -8.0068 | 0.040034 | 1.4894 | 7.7484 | 8.0068 | -7.2677
4.208 | -7.4188 | -9.2646 | 0.046323 | 1.6405 | 8.5345 | 9.2646 | -7.4188
4.376 | -7.503 | -10.519 | 0.052595 | 1.7247 | 8.9726 | 10.519 | -7.503
4.57 | -7.6009 | -11.777 | 0.058885 | 1.8227 | 9.4823 | 11.777 | -7.6009
4.772 | -7.7014 | -13.0327 | 0.065164 | 1.9231 | 10.005 | 13.0327 | -7.7014
5.014 | -7.822 | -14.2885 | 0.071443 | 2.0438 | 10.6325 | 14.2885 | -7.822
5.264 | -7.9489 | -15.5388 | 0.077694 | 2.1706 | 11.2926 | 15.5388 | -7.9489
5.52 | -8.0753 | -16.7926 | 0.083963 | 2.297 | 11.9502 | 16.7926 | -8.0753
5.784 | -8.2084 | -18.0534 | 0.090267 | 2.4302 | 12.6428 | 18.0534 | -8.2084
6.07 | -8.3508 | -19.3041 | 0.09652 | 2.5725 | 13.3833 | 19.3041 | -8.3508
6.34 | -8.4877 | -20.5575 | 0.10279 | 2.7094 | 14.0954 | 20.5575 | -8.4877
6.628 | -8.6303 | -21.808 | 0.10904 | 2.852 | 14.8376 | 21.808 | -8.6303
6.92 | -8.7767 | -23.0706 | 0.11535 | 2.9984 | 15.5992 | 23.0706 | -8.7767
7.24 | -8.9369 | -24.3267 | 0.12163 | 3.1586 | 16.4324 | 24.3267 | -8.9369
7.56 | -9.0952 | -25.5812 | 0.12791 | 3.3169 | 17.2559 | 25.5812 | -9.0952
7.888 | -9.26 | -26.8367 | 0.13418 | 3.4817 | 18.1135 | 26.8367 | -9.26
8.224 | -9.4283 | -28.0888 | 0.14044 | 3.65 | 18.9889 | 28.0888 | -9.4283
8.566 | -9.5992 | -29.3388 | 0.14669 | 3.8209 | 19.8782 | 29.3388 | -9.5992
8.914 | -9.7728 | -30.5925 | 0.15296 | 3.9945 | 20.7813 | 30.5925 | -9.7728
9.262 | -9.9466 | -31.8438 | 0.15922 | 4.1683 | 21.6853 | 31.8438 | -9.9466
9.608 | -10.1192 | -33.0951 | 0.16548 | 4.3409 | 22.5835 | 33.0951 | -10.1192
9.944 | -10.2877 | -34.3458 | 0.17173 | 4.5094 | 23.4598 | 34.3458 | -10.2877
10.292 | -10.4614 | -35.6001 | 0.178 | 4.6831 | 24.3637 | 35.6001 | -10.4614
10.546 | -10.5902 | -36.5077 | 0.18254 | 4.8119 | 25.0335 | 36.5077 | -10.5902
10.548 | -10.5911 | -36.5225 | 0.18261 | 4.8128 | 25.0384 | 36.5225 | -10.5911
10.614 | -10.5855 | -35.2296 | 0.17615 | 4.8072 | 25.0092 | 35.2296 | -10.5855
10.64 | -10.5695 | -33.8752 | 0.16938 | 4.7912 | 24.9262 | 33.8752 | -10.5695
10.66 | -10.5545 | -32.5436 | 0.16272 | 4.7763 | 24.8482 | 32.5436 | -10.5545
10.68 | -10.5406 | -31.1917 | 0.15596 | 4.7623 | 24.7758 | 31.1917 | -10.5406
10.702 | -10.5258 | -29.9141 | 0.14957 | 4.7475 | 24.6986 | 29.9141 | -10.5258
10.73 | -10.5077 | -28.6632 | 0.14332 | 4.7294 | 24.6043 | 28.6632 | -10.5077
10.764 | -10.4881 | -27.3801 | 0.1369 | 4.7098 | 24.5027 | 27.3801 | -10.4881
10.806 | -10.465 | -26.0846 | 0.13042 | 4.6867 | 24.3824 | 26.0846 | -10.465
10.854 | -10.4386 | -24.8344 | 0.12417 | 4.6603 | 24.245 | 24.8344 | -10.4386
10.908 | -10.4109 | -23.5623 | 0.11781 | 4.6327 | 24.1012 | 23.5623 | -10.4109
10.97 | -10.3789 | -22.2964 | 0.11148 | 4.6006 | 23.9345 | 22.2964 | -10.3789
11.042 | -10.3436 | -21.0332 | 0.10517 | 4.5653 | 23.7508 | 21.0332 | -10.3436
11.112 | -10.3072 | -19.7493 | 0.098747 | 4.5289 | 23.5614 | 19.7493 | -10.3072
11.188 | -10.2692 | -18.4976 | 0.092488 | 4.4909 | 23.3639 | 18.4976 | -10.2692
11.276 | -10.2255 | -17.2351 | 0.086175 | 4.4472 | 23.1363 | 17.2351 | -10.2255
11.36 | -10.1839 | -15.967 | 0.079835 | 4.4056 | 22.92 | 15.967 | -10.1839
11.45 | -10.137 | -14.7165 | 0.073582 | 4.3587 | 22.6762 | 14.7165 | -10.137
11.556 | -10.0844 | -13.4509 | 0.067254 | 4.3061 | 22.4022 | 13.4509 | -10.0844
11.67 | -10.0275 | -12.1858 | 0.060929 | 4.2492 | 22.1063 | 12.1858 | -10.0275
11.794 | -9.9656 | -10.9177 | 0.054588 | 4.1873 | 21.7844 | 10.9177 | -9.9656
11.922 | -9.9022 | -9.6659 | 0.048329 | 4.1239 | 21.4544 | 9.6659 | -9.9022
12.068 | -9.8287 | -8.4055 | 0.042028 | 4.0505 | 21.0724 | 8.4055 | -9.8287
12.218 | -9.7541 | -7.1492 | 0.035746 | 3.9758 | 20.6838 | 7.1492 | -9.7541
12.4 | -9.6638 | -5.8961 | 0.029481 | 3.8855 | 20.214 | 5.8961 | -9.6638
12.59 | -9.5673 | -4.6443 | 0.023222 | 3.7891 | 19.7124 | 4.6443 | -9.5673
12.818 | -9.4534 | -3.3871 | 0.016935 | 3.6752 | 19.1198 | 3.3871 | -9.4534
13.086 | -9.3206 | -2.1316 | 0.010658 | 3.5423 | 18.4289 | 2.1316 | -9.3206
13.24 | -9.2434 | -3.4188 | 0.017094 | 3.4652 | 18.0273 | 3.4188 | -9.2434
14.24 | -8.7422 | -2.2307 | 0.011154 | 2.9639 | 15.4196 | 2.2307 | -8.7422
14.376 | -8.6755 | -0.97991 | 0.0048996 | 2.8972 | 15.0725 | 0.97991 | -8.6755
14.476 | -8.6248 | -2.3626 | 0.011813 | 2.8466 | 14.8091 | 2.3626 | -8.6248
14.592 | -8.567 | -1.0972 | 0.005486 | 2.7887 | 14.5083 | 1.0972 | -8.567
14.764 | -8.4817 | 0.15543 | -0.00077713 | 2.7034 | 14.0645 | -0.15543 | -8.4817
15.072 | -8.3261 | 1.4102 | -0.0070509 | 2.5478 | 13.2549 | -1.4102 | -8.3261
15.568 | -8.0798 | 2.6626 | -0.013313 | 2.3016 | 11.9738 | -2.6626 | -8.0798
16.412 | -7.6567 | 3.9165 | -0.019583 | 1.8784 | 9.7725 | -3.9165 | -7.6567
17.232 | -7.2466 | 2.6615 | -0.013308 | 1.4683 | 7.6387 | -2.6615 | -7.2466
17.488 | -7.1191 | 1.4086 | -0.0070429 | 1.3408 | 6.9753 | -1.4086 | -7.1191
18.488 | -6.6178 | 0.20252 | -0.0010126 | 0.83953 | 4.3676 | -0.20252 | -6.6178
19.488 | -6.1194 | 0.19581 | -0.00097906 | 0.34109 | 1.7745 | -0.19581 | -6.1194
20.154 | -5.7852 | 0.19992 | -0.00099959 | 0.006875 | 0.035767 | -0.19992 | -5.7852
20.156 | -5.7842 | 0.1999 | -0.00099949 | 0.0059372 | 0.030888 | -0.1999 | -5.7842
20.982 | -5.7859 | 0.19967 | -0.00099836 | 0.0076559 | 0.03983 | -0.19967 | -5.7859
21.03 | -5.7861 | 0.20127 | -0.0010063 | 0.0078124 | 0.040644 | -0.20127 | -5.7861
21.032 | -5.7861 | 0.2016 | -0.001008 | 0.0078124 | 0.040644 | -0.2016 | -5.7861
22.032 | -6.285 | 0.19988 | -0.00099938 | 0.50672 | 2.6362 | -0.19988 | -6.285
23.032 | -6.7867 | 0.19579 | -0.00097896 | 1.0084 | 5.2463 | -0.19579 | -6.7867
24.032 | -7.287 | -1.0001 | 0.0050006 | 1.5088 | 7.8492 | 1.0001 | -7.287
24.33 | -7.4352 | -2.2514 | 0.011257 | 1.6569 | 8.6198 | 2.2514 | -7.4352
24.536 | -7.537 | -3.5028 | 0.017514 | 1.7588 | 9.1498 | 3.5028 | -7.537
24.704 | -7.6214 | -4.7586 | 0.023793 | 1.8431 | 9.5888 | 4.7586 | -7.6214
24.858 | -7.6989 | -6.0124 | 0.030062 | 1.9206 | 9.992 | 6.0124 | -7.6989
25.038 | -7.7878 | -7.2734 | 0.036367 | 2.0095 | 10.4545 | 7.2734 | -7.7878
25.328 | -7.9327 | -8.5275 | 0.042638 | 2.1544 | 11.208 | 8.5275 | -7.9327
26.328 | -8.4347 | -9.4395 | 0.047198 | 2.6564 | 13.8198 | 9.4395 | -8.4347
26.424 | -8.4827 | -8.1833 | 0.040917 | 2.7044 | 14.0694 | 8.1833 | -8.4827
26.504 | -8.5222 | -9.4565 | 0.047282 | 2.7439 | 14.275 | 9.4565 | -8.5222
26.618 | -8.5789 | -10.7245 | 0.053622 | 2.8006 | 14.5701 | 10.7245 | -8.5789
26.78 | -8.6606 | -11.976 | 0.05988 | 2.8823 | 14.9953 | 11.976 | -8.6606
26.986 | -8.7631 | -13.2295 | 0.066148 | 2.9848 | 15.5285 | 13.2295 | -8.7631
27.194 | -8.8666 | -14.4874 | 0.072437 | 3.0883 | 16.0666 | 14.4874 | -8.8666
27.414 | -8.9766 | -15.7444 | 0.078722 | 3.1983 | 16.6389 | 15.7444 | -8.9766
27.646 | -9.0923 | -17.0034 | 0.085017 | 3.3141 | 17.2412 | 17.0034 | -9.0923
27.888 | -9.2136 | -18.2536 | 0.091268 | 3.4353 | 17.872 | 18.2536 | -9.2136
28.134 | -9.3378 | -19.5062 | 0.097531 | 3.5595 | 18.5183 | 19.5062 | -9.3378
28.374 | -9.4577 | -20.762 | 0.10381 | 3.6794 | 19.1418 | 20.762 | -9.4577
28.638 | -9.5887 | -22.0152 | 0.11008 | 3.8105 | 19.8238 | 22.0152 | -9.5887
28.88 | -9.7102 | -23.2659 | 0.11633 | 3.9319 | 20.4554 | 23.2659 | -9.7102
29.12 | -9.8295 | -24.5253 | 0.12263 | 4.0512 | 21.0764 | 24.5253 | -9.8295
29.35 | -9.9447 | -25.7783 | 0.12889 | 4.1664 | 21.6755 | 25.7783 | -9.9447
29.588 | -10.0631 | -27.032 | 0.13516 | 4.2848 | 22.2917 | 27.032 | -10.0631
29.826 | -10.1834 | -28.2858 | 0.14143 | 4.4052 | 22.9176 | 28.2858 | -10.1834
30.062 | -10.3022 | -29.537 | 0.14769 | 4.5239 | 23.5354 | 29.537 | -10.3022
30.306 | -10.4227 | -30.8017 | 0.15401 | 4.6444 | 24.1621 | 30.8017 | -10.4227
30.54 | -10.5394 | -32.0589 | 0.16029 | 4.7611 | 24.7693 | 32.0589 | -10.5394
30.628 | -10.5845 | -32.4484 | 0.16224 | 4.8063 | 25.0043 | 32.4484 | -10.5845
30.63 | -10.5858 | -32.4617 | 0.16231 | 4.8075 | 25.0108 | 32.4617 | -10.5858
30.702 | -10.5781 | -31.1741 | 0.15587 | 4.7998 | 24.9709 | 31.1741 | -10.5781
30.726 | -10.5611 | -29.8727 | 0.14936 | 4.7828 | 24.8823 | 29.8727 | -10.5611
30.746 | -10.5473 | -28.5496 | 0.14275 | 4.7691 | 24.8108 | 28.5496 | -10.5473
30.768 | -10.5314 | -27.2236 | 0.13612 | 4.7531 | 24.7279 | 27.2236 | -10.5314
30.794 | -10.5155 | -25.9314 | 0.12966 | 4.7372 | 24.645 | 25.9314 | -10.5155
30.826 | -10.4948 | -24.666 | 0.12333 | 4.7166 | 24.5377 | 24.666 | -10.4948
30.866 | -10.4709 | -23.3581 | 0.11679 | 4.6927 | 24.4133 | 23.3581 | -10.4709
30.914 | -10.4447 | -22.0966 | 0.11048 | 4.6664 | 24.2767 | 22.0966 | -10.4447
30.97 | -10.4155 | -20.8193 | 0.1041 | 4.6372 | 24.1247 | 20.8193 | -10.4155
31.034 | -10.3828 | -19.5358 | 0.097679 | 4.6045 | 23.9548 | 19.5358 | -10.3828
31.106 | -10.348 | -18.2777 | 0.091388 | 4.5697 | 23.7736 | 18.2777 | -10.348
31.178 | -10.31 | -17.0238 | 0.085119 | 4.5317 | 23.576 | 17.0238 | -10.31
31.256 | -10.2708 | -15.772 | 0.07886 | 4.4925 | 23.372 | 15.772 | -10.2708
31.35 | -10.2242 | -14.5021 | 0.072511 | 4.4459 | 23.1298 | 14.5021 | -10.2242
31.446 | -10.1767 | -13.2335 | 0.066168 | 4.3984 | 22.8826 | 13.2335 | -10.1767
31.548 | -10.1255 | -11.9822 | 0.059911 | 4.3472 | 22.616 | 11.9822 | -10.1255
31.662 | -10.0686 | -10.72 | 0.0536 | 4.2903 | 22.3201 | 10.72 | -10.0686
31.788 | -10.0058 | -9.4685 | 0.047342 | 4.2275 | 21.9933 | 9.4685 | -10.0058
31.922 | -9.9372 | -8.2046 | 0.041023 | 4.1589 | 21.6365 | 8.2046 | -9.9372
32.06 | -9.8689 | -6.9473 | 0.034737 | 4.0906 | 21.2813 | 6.9473 | -9.8689
32.228 | -9.7858 | -5.6929 | 0.028464 | 4.0075 | 20.8488 | 5.6929 | -9.7858
32.422 | -9.6872 | -4.431 | 0.022155 | 3.9089 | 20.3359 | 4.431 | -9.6872
32.65 | -9.5731 | -3.1757 | 0.015879 | 3.7948 | 19.7425 | 3.1757 | -9.5731
32.918 | -9.4405 | -1.9223 | 0.0096114 | 3.6622 | 19.0523 | 1.9223 | -9.4405
33.114 | -9.3413 | -3.1837 | 0.015918 | 3.563 | 18.5362 | 3.1837 | -9.3413
33.754 | -9.0217 | -1.9294 | 0.009647 | 3.2434 | 16.8738 | 1.9294 | -9.0217
34.242 | -8.7773 | -0.6676 | 0.003338 | 2.9991 | 15.6025 | 0.6676 | -8.7773
34.456 | -8.6711 | -1.9358 | 0.0096789 | 2.8928 | 15.0497 | 1.9358 | -8.6711
34.532 | -8.6336 | -0.66068 | 0.0033034 | 2.8553 | 14.8546 | 0.66068 | -8.6336
34.674 | -8.5627 | 0.59558 | -0.0029779 | 2.7844 | 14.4856 | -0.59558 | -8.5627
35.006 | -8.3956 | 1.8532 | -0.0092659 | 2.6173 | 13.6166 | -1.8532 | -8.3956
35.564 | -8.1163 | 3.1079 | -0.015539 | 2.338 | 12.1632 | -3.1079 | -8.1163
36.564 | -7.6172 | 2.6222 | -0.013111 | 1.8389 | 9.5668 | -2.6222 | -7.6172
36.932 | -7.4327 | 1.3664 | -0.006832 | 1.6544 | 8.6068 | -1.3664 | -7.4327
37.932 | -6.9334 | 0.20489 | -0.0010245 | 1.1552 | 6.0096 | -0.20489 | -6.9334
38.932 | -6.4337 | 0.2025 | -0.0010125 | 0.65547 | 3.41 | -0.2025 | -6.4337
39.932 | -5.9323 | 0.20674 | -0.0010337 | 0.15406 | 0.8015 | -0.20674 | -5.9323
40.242 | -5.7775 | 0.2039 | -0.0010195 | -0.00078138 | -0.0040651 | -0.2039 | -5.7775