## G1
Tipo prova | Compressione - Profiloprova
Nome metodo: | C:\INSTRON\user\template\TPACRML.mtJ
Nome: | Pane in cassetta farina di grano tenero
Ident. oper.:
Ditta:
Laboratorio:
Data prova: | 2022-11-30
Temperatura: | 22
Umidit‡: | 60
Geometria: | Cilindrica
Altezza campione | 1,5 cm
Tabella: | 1
| Forza max I ciclo (N) | Forza max II ciclo (N) | Corsa a forza max I ciclo (mm) | Energia I ciclo (mJ) | Energia II ciclo (mJ)
Grano tenero I ripetizione | 0.651 | 0.632 | 3.3503 | 1.34 | 1.08
Grano duro | 0.494 | 0.491 | 3.3583 | 1.13 | 0.96
Grano tenero II ripetizione | 0.653 | 0.628 | 3.172 | 1.3 | 1.04
Media | 0.652 | 0.63 | 3.2612 | 1.32 | 1.06
Deviazione standard | 0.11243 | 0.096874 | 0.1317 | 0.12021 | 0.056569

## G2-3
Tipo prova | Compressione - Profiloprova
Nome metodo: | C:\INSTRON\user\template\TPACRML.mtJ
Nome: | Formaggio
Ident. oper.:
Data prova: | 2022-11-30
Temperatura: | 22
Umidit‡: | 60
Geometria: | Cilindrica
Altezza campione | 2 cm
Tabella: | 2
| Forza max I ciclo (N) | Forza max II ciclo (N) | Corsa a forza max I ciclo (mm) | Energia I ciclo (mJ) | Energia II ciclo (mJ)
II ripetizione | 16.746 | 14.81 | 4.4375 | 36.81 | 25.6
III ripetizione | 13.489 | 11.822 | 5.0961 | 32.81 | 22.35
Media | 15.1175 | 13.316 | 4.7668 | 34.81 | 23.975
Deviazione standard | 2.303 | 2.1128 | 0.46569 | 2.8284 | 2.2981

## G4
Tipo prova | Compressione - Profiloprova
Nome metodo: | C:\INSTRON\user\template\TPACRML.mtJ
Nome: | Formaggio Galbanino light
Ident. oper.:
Data prova: | 2022-11-30
Temperatura: | 22
Umidit‡: | 60
Geometria: | Cilindrica
Altezza campione | 2 cm
Tabella: | 2
| Forza max I ciclo (N) | Forza max II ciclo (N) | Corsa a forza max I ciclo (mm) | Energia I ciclo (mJ) | Energia II ciclo (mJ)
II ripetizione | 7.233 | 6.503 | 6.1195 | 21.24 | 15.61
III ripetizione | 6.108 | 6.038 | 4.3598 | 13.06 | 10.88
Media | 6.6705 | 6.2705 | 5.2397 | 17.15 | 13.245
Deviazione standard | 0.7955 | 0.3288 | 1.2443 | 5.7841 | 3.3446