## Gruppo1
Tempo di ritenzione (tR) (min) | 1.86 | 2.55 | 2.8 | 2.86 | 2.96 | 3.18 | 3.3 | 3.36 | 3.48 | 3.62 | 3.65 | 3.84 | 3.99 | 4.27 | 5.18 | 5.25 | 5.28 | 5.36
| Acido gallico | Acido protocatecuico | Epigallocatechina | Acido clorogenico | Epicatechina | Catechina | Acido siringico | Acido caffeico | Rutina (Quercetina-rutinoside) | Isoquercetina (Quercetina-glucoside) | Acidop p-cumarico | Acido ferulico | Acido rosmarinico | Myricetin | Quercetina | Naringenina | Apigenina | Kaempferol
Concentrazione (µg/L) | Area | Area | Area | Area | Area | Area | Area | Area | Area | Area | Area | Area | Area | Area | Area | Area | Area | Area
0.5 | 3481 | 996.8 | 3016 | 10270 | 4599 | 6372 | 13370 | 22520 | 6684 | 2336 | 4667 | 3182 | 4083 | 583.7 | 47220 | 40620 | 19180 | 10040
1 | 7894 | 4593 | 6102 | 14440 | 9233 | 8408 | 18190 | 38770 | 17450 | 3427 | 16700 | 7105 | 5525 | 7313 | 79790 | 62360 | 24580 | 21900
5 | 28760 | 41410 | 33850 | 44900 | 35600 | 24120 | 60350 | 214900 | 101100 | 10180 | 113400 | 37650 | 25580 | 55090 | 358700 | 291800 | 74310 | 108500
10 | 63660 | 84490 | 63140 | 78380 | 66130 | 42670 | 116200 | 424600 | 196500 | 16500 | 216300 | 73500 | 50920 | 139500 | 708700 | 587400 | 140600 | 228000
25 | 185800 | 206700 | 188500 | 195400 | 181200 | 115800 | 266100 | 1008000 | 459400 | 48420 | 514700 | 183700 | 99530 | 354200 | 1736000 | 1501000 | 333300 | 567800
50 | 330800 | 416900 | 378600 | 372100 | 379500 | 216000 | 534400 | 1971000 | 880500 | 89870 | 1034000 | 369800 | 230500 | 704000 | 3585000 | 2998000 | 648300 | 1104000
100 | 604500 | 808500 | 768800 | 773400 | 711200 | 419400 | 1040000 | 4033000 | 1792000 | 177700 | 2062000 | 706400 | 427100 | 1373000 | 6443000 | 4814000 | 1282000 | 1839000
150 | 996600 | 1273000 | 1302000 | 1196000 | 1084000 | 607900 | 1675000 | 6027000 | 2777000 | 266700 | 3190000 | 1112000 | 665600 | 2109000 | 9811000 | 7942000 | 1916000 | 3467000
Eluizione H2O | 242400 | 38900 | 40270 | 1694000 | <LOQ | <LOQ | <LOQ | <LOQ | <LOQ | <LOQ | <LOQ | <LOQ | <LOQ | <LOQ | <LOQ | <LOQ | <LOQ | <LOQ
Eluizione MeOH | <LOQ | <LOQ | <LOQ | <LOQ | 160300 | 206500 | 81420 | 53060 | 10990 | 320200 | 470400 | 105900 | 12220 | <LOQ | <LOQ | <LOQ | <LOQ | <LOQ
Eluizione ACN | <LOQ | <LOQ | <LOQ | <LOQ | <LOQ | <LOQ | <LOQ | <LOQ | <LOQ | <LOQ | <LOQ | <LOQ | <LOQ | 54000 | 1083000 | 34730 | 26430 | 14050
LOQ=limite di quantificazione
| Pesata (g) | Concentrazione iniziale (µg/L) |  | Calcolo retta di calibrazione (y=m*x+q) |  | *F. D | Concentrazione finale (mg/Kg)
Eluizione H2O
Eluizione MeOH
Eluizione ACN
*F.D=fattore di diluizione
L'estratto è stato diluito 1:20 prima della SPE
L'estratto è stato diluito 1:10 prima dell'analisi HPLC-MS/MS

## Gruppo2
Tempo di ritenzione (tR) (min) | 1.86 | 2.55 | 2.8 | 2.86 | 2.96 | 3.18 | 3.3 | 3.36 | 3.48 | 3.62 | 3.65 | 3.84 | 3.99 | 4.27 | 5.18 | 5.25 | 5.28 | 5.36
| Acido gallico | Acido protocatecuico | Epigallocatechina | Acido clorogenico | Epicatechina | Catechina | Acido siringico | Acido caffeico | Rutina (Quercetina-rutinoside) | Isoquercetina (Quercetina-glucoside) | Acidop p-cumarico | Acido ferulico | Acido rosmarinico | Myricetin | Quercetina | Naringenina | Apigenina | Kaempferol
Concentrazione (µg/L) | Area | Area | Area | Area | Area | Area | Area | Area | Area | Area | Area | Area | Area | Area | Area | Area | Area | Area
0.5 | 4009 | 1524.8 | 3544 | 10798 | 5127 | 6900 | 13898 | 23048 | 7212 | 2864 | 5195 | 3710 | 4611 | 1111.7 | 47748 | 41148 | 19708 | 10568
1 | 8422 | 5121 | 6630 | 14968 | 9761 | 8936 | 18718 | 39298 | 17978 | 3955 | 17228 | 7633 | 6053 | 7841 | 80318 | 62888 | 25108 | 22428
5 | 29288 | 41938 | 34378 | 45428 | 36128 | 24648 | 60878 | 215428 | 101628 | 10708 | 113928 | 38178 | 26108 | 55618 | 359228 | 292328 | 74838 | 109028
10 | 64188 | 85018 | 63668 | 78908 | 66658 | 43198 | 116728 | 425128 | 197028 | 17028 | 216828 | 74028 | 51448 | 140028 | 709228 | 587928 | 141128 | 228528
25 | 186328 | 207228 | 189028 | 195928 | 181728 | 116328 | 266628 | 1008528 | 459928 | 48948 | 515228 | 184228 | 100058 | 354728 | 1736528 | 1501528 | 333828 | 568328
50 | 331328 | 417428 | 379128 | 372628 | 380028 | 216528 | 534928 | 1971528 | 881028 | 90398 | 1034528 | 370328 | 231028 | 704528 | 3585528 | 2998528 | 648828 | 1104528
100 | 605028 | 809028 | 769328 | 773928 | 711728 | 419928 | 1040528 | 4033528 | 1792528 | 178228 | 2062528 | 706928 | 427628 | 1373528 | 6443528 | 4814528 | 1282528 | 1839528
150 | 997128 | 1273528 | 1302528 | 1196528 | 1084528 | 608428 | 1675528 | 6027528 | 2777528 | 267228 | 3190528 | 1112528 | 666128 | 2109528 | 9811528 | 7942528 | 1916528 | 3467528
Eluizione H2O | 221311.2 | 35515.7 | 36766.51 | 1546622 | <LOQ | <LOQ | <LOQ | <LOQ | <LOQ | <LOQ | <LOQ | <LOQ | <LOQ | <LOQ | <LOQ | <LOQ | <LOQ | <LOQ
Eluizione MeOH | <LOQ | <LOQ | <LOQ | <LOQ | 146353.9 | 188534.5 | 74336.46 | 48443.78 | 10033.87 | 292342.6 | 429475.2 | 96686.7 | 11156.86 | <LOQ | <LOQ | <LOQ | <LOQ | <LOQ
Eluizione ACN | <LOQ | <LOQ | <LOQ | <LOQ | <LOQ | <LOQ | <LOQ | <LOQ | <LOQ | <LOQ | <LOQ | <LOQ | <LOQ | <LOQ | 988779 | 31708.49 | 24130.59 | 12827.65
LOQ=limite di quantificazione
| Pesata (g) | Concentrazione iniziale (µg/L) |  | Calcolo retta di calibrazione (y=m*x+q) |  | *F. D | Concentrazione finale (mg/Kg)
Eluizione H2O
Eluizione MeOH
Eluizione ACN
*F.D=fattore di diluizione
L'estratto è stato diluito 1:20 prima della SPE
L'estratto è stato diluito 1:10 prima dell'analisi HPLC-MS/MS

## Gruppo3
Tempo di ritenzione (tR) (min) | 1.86 | 2.55 | 2.8 | 2.86 | 2.96 | 3.18 | 3.3 | 3.36 | 3.48 | 3.62 | 3.65 | 3.84 | 3.99 | 4.27 | 5.18 | 5.25 | 5.28 | 5.36
| Acido gallico | Acido protocatecuico | Epigallocatechina | Acido clorogenico | Epicatechina | Catechina | Acido siringico | Acido caffeico | Rutina (Quercetina-rutinoside) | Isoquercetina (Quercetina-glucoside) | Acidop p-cumarico | Acido ferulico | Acido rosmarinico | Myricetin | Quercetina | Naringenina | Apigenina | Kaempferol
Concentrazione (µg/L) | Area | Area | Area | Area | Area | Area | Area | Area | Area | Area | Area | Area | Area | Area | Area | Area | Area | Area
0.5 | 3923 | 1438.8 | 3458 | 10712 | 5041 | 6814 | 13812 | 22962 | 7126 | 2778 | 5109 | 3624 | 4525 | 1025.7 | 47662 | 41062 | 19622 | 10482
1 | 8336 | 5035 | 6544 | 14882 | 9675 | 8850 | 18632 | 39212 | 17892 | 3869 | 17142 | 7547 | 5967 | 7755 | 80232 | 62802 | 25022 | 22342
5 | 29202 | 41852 | 34292 | 45342 | 36042 | 24562 | 60792 | 215342 | 101542 | 10622 | 113842 | 38092 | 26022 | 55532 | 359142 | 292242 | 74752 | 108942
10 | 64102 | 84932 | 63582 | 78822 | 66572 | 43112 | 116642 | 425042 | 196942 | 16942 | 216742 | 73942 | 51362 | 139942 | 709142 | 587842 | 141042 | 228442
25 | 186242 | 207142 | 188942 | 195842 | 181642 | 116242 | 266542 | 1008442 | 459842 | 48862 | 515142 | 184142 | 99972 | 354642 | 1736442 | 1501442 | 333742 | 568242
50 | 331242 | 417342 | 379042 | 372542 | 379942 | 216442 | 534842 | 1971442 | 880942 | 90312 | 1034442 | 370242 | 230942 | 704442 | 3585442 | 2998442 | 648742 | 1104442
100 | 604942 | 808942 | 769242 | 773842 | 711642 | 419842 | 1040442 | 4033442 | 1792442 | 178142 | 2062442 | 706842 | 427542 | 1373442 | 6443442 | 4814442 | 1282442 | 1839442
150 | 997042 | 1273442 | 1302442 | 1196442 | 1084442 | 608342 | 1675442 | 6027442 | 2777442 | 267142 | 3190442 | 1112442 | 666042 | 2109442 | 9811442 | 7942442 | 1916442 | 3467442
Eluizione H2O | 210160.8 | 33726.3 | 34914.09 | 1468698 | <LOQ | <LOQ | <LOQ | <LOQ | <LOQ | <LOQ | <LOQ | <LOQ | <LOQ | <LOQ | <LOQ | <LOQ | <LOQ | <LOQ
Eluizione MeOH | <LOQ | <LOQ | <LOQ | <LOQ | 138980.1 | 179035.5 | 70591.14 | 46003.02 | 9528.33 | 277613.4 | 407836.8 | 91815.3 | 10594.74 | <LOQ | <LOQ | <LOQ | <LOQ | <LOQ
Eluizione ACN | <LOQ | <LOQ | <LOQ | <LOQ | <LOQ | <LOQ | <LOQ | <LOQ | <LOQ | <LOQ | <LOQ | <LOQ | <LOQ | 46818 | 938961 | 30110.91 | 22914.81 | 12181.35
LOQ=limite di quantificazione
| Pesata (g) | Concentrazione iniziale (µg/L) |  | Calcolo retta di calibrazione (y=m*x+q) |  | *F. D | Concentrazione finale (mg/Kg)
Eluizione H2O
Eluizione MeOH
Eluizione ACN
*F.D=fattore di diluizione
L'estratto è stato diluito 1:20 prima della SPE
L'estratto è stato diluito 1:10 prima dell'analisi HPLC-MS/MS

## Gruppo4
Tempo di ritenzione (tR) (min) | 1.86 | 2.55 | 2.8 | 2.86 | 2.96 | 3.18 | 3.3 | 3.36 | 3.48 | 3.62 | 3.65 | 3.84 | 3.99 | 4.27 | 5.18 | 5.25 | 5.28 | 5.36
| Acido gallico | Acido protocatecuico | Epigallocatechina | Acido clorogenico | Epicatechina | Catechina | Acido siringico | Acido caffeico | Rutina (Quercetina-rutinoside) | Isoquercetina (Quercetina-glucoside) | Acidop p-cumarico | Acido ferulico | Acido rosmarinico | Myricetin | Quercetina | Naringenina | Apigenina | Kaempferol
Concentrazione (µg/L) | Area | Area | Area | Area | Area | Area | Area | Area | Area | Area | Area | Area | Area | Area | Area | Area | Area | Area
0.5 | 3439.228 | 984.8384 | 2979.808 | 10146.76 | 4543.812 | 6295.536 | 13209.56 | 22249.76 | 6603.792 | 2307.968 | 4610.996 | 3143.816 | 4034.004 | 576.6956 | 46653.36 | 40132.56 | 18949.84 | 9919.52
1 | 7799.272 | 4537.884 | 6028.776 | 14266.72 | 9122.204 | 8307.104 | 17971.72 | 38304.76 | 17240.6 | 3385.876 | 16499.6 | 7019.74 | 5458.7 | 7225.244 | 78832.52 | 61611.68 | 24285.04 | 21637.2
5 | 28414.88 | 40913.08 | 33443.8 | 44361.2 | 35172.8 | 23830.56 | 59625.8 | 212321.2 | 99886.8 | 10057.84 | 112039.2 | 37198.2 | 25273.04 | 54428.92 | 354395.6 | 288298.4 | 73418.28 | 107198
10 | 62896.08 | 83476.12 | 62382.32 | 77439.44 | 65336.44 | 42157.96 | 114805.6 | 419504.8 | 194142 | 16302 | 213704.4 | 72618 | 50308.96 | 137826 | 700195.6 | 580351.2 | 138912.8 | 225264
25 | 183570.4 | 204219.6 | 186238 | 193055.2 | 179025.6 | 114410.4 | 262906.8 | 995904 | 453887.2 | 47838.96 | 508523.6 | 181495.6 | 98335.64 | 349949.6 | 1715168 | 1482988 | 329300.4 | 560986.4
50 | 326830.4 | 411897.2 | 374056.8 | 367634.8 | 374946 | 213408 | 527987.2 | 1947348 | 869934 | 88791.56 | 1021592 | 365362.4 | 227734 | 695552 | 3541980 | 2962024 | 640520.4 | 1090752
100 | 597246 | 798798 | 759574.4 | 764119.2 | 702665.6 | 414367.2 | 1027520 | 3984604 | 1770496 | 175567.6 | 2037256 | 697923.2 | 421974.8 | 1356524 | 6365684 | 4756232 | 1266616 | 1816932
150 | 984640.8 | 1257724 | 1286376 | 1181648 | 1070992 | 600605.2 | 1654900 | 5954676 | 2743676 | 263499.6 | 3151720 | 1098656 | 657612.8 | 2083692 | 9693268 | 7846696 | 1893008 | 3425396
Eluizione H2O | 239491.2 | 38433.2 | 39786.76 | 1673672 | <LOQ | <LOQ | <LOQ | <LOQ | <LOQ | <LOQ | <LOQ | <LOQ | <LOQ | <LOQ | <LOQ | <LOQ | <LOQ | <LOQ
Eluizione MeOH | <LOQ | <LOQ | <LOQ | <LOQ | 158376.4 | 204022 | 80442.96 | 52423.28 | 10858.12 | 316357.6 | 464755.2 | 104629.2 | 12073.36 | <LOQ | <LOQ | <LOQ | <LOQ | <LOQ
Eluizione ACN | <LOQ | <LOQ | <LOQ | <LOQ | <LOQ | <LOQ | <LOQ | <LOQ | <LOQ | <LOQ | <LOQ | <LOQ | <LOQ | 53352 | 1070004 | 34313.24 | 26112.84 | 13881.4
LOQ=limite di quantificazione
| Pesata (g) | Concentrazione iniziale (µg/L) |  | Calcolo retta di calibrazione (y=m*x+q) |  | *F. D | Concentrazione finale (mg/Kg)
Eluizione H2O
Eluizione MeOH
Eluizione ACN
*F.D=fattore di diluizione
L'estratto è stato diluito 1:20 prima della SPE
L'estratto è stato diluito 1:10 prima dell'analisi HPLC-MS/MS