## Slide 1
CHIMICA ANALITICA
Prof. Michele DEL CARLO

## Slide 2
3 esercitazioni di Laboratorio
19 ottobre
1. UTILIZZO DELLA BILANCIA ANALITICA, PESATA, UTILIZZO DELLE PIPETTE E DELLA VETRERIA, CALCOLI PER LA PREPARAZIONE DELLE SOLUZIONI A CONCENTRAZIONE NOTA, REALIZZAZIONE DI UNA CURVA DI CALIBRAZIONE
9 novembre
2. TITOLAZIONE ACIDO BASE (ACIDO ACETICO IN ACETO COMMERCIALE)
23 novembre
3. Preparazione soluzione standard di acido gallico, diluizioni seriali, calibrazione con spettrofotometro, calcolo concentrazione incognita in un campione.

## Slide 3
Introduzione alla Chimica Analitica, ruolo della Chimica Analitica, il procedimento analitico nelle analisi alimentari, campi di applicazione.
UNITA’ DIDATTICA 1
Espressione del dato analitico. L’errore, l’errore casuale, l’errore sistematico, esattezza, incertezza e precisione, cifre significative, minimi quadrati lineari, rette di calibrazione, calibrazione interna, calibrazione esterna, aggiunta standard singola e multipla, standard interno. Test di significatività, scarto di un risultato (outlier) Analisi Volumetrica- richiami sulle soluzioni e le unità di misura che esprimono la concentrazione, basi delle analisi volumetriche, titolazioni acido base, titolazioni redox, titolazioni complessometriche, scelta e uso dell’indicatore, individuazione del punto finale di titolazione.
UNITA’ DIDATTICA 2 Potenziometria. Dalla cella galvanica alla cella potenziometrica, potenziale di cella, potenziale di membrana, potenziale di giunzione, elettrodi di riferimento, elettrodi indicatori, elettrodi iono-selettivi per ioni, classificazione degli elettrodi indicatori, l’elettrodo: a vetro: struttura e teoria del meccanismo di funzionamento, elettrodo a pH combinato, misure di pH, procedura di calibrazione, errore acido e errore alcalino.
UNITA’ DIDATTICA 3 Spettroscopia molecolare. Spettroscopia di emissione e di assorbimento, a assorbanza e trasmittanza, spettrofotometria UV/VIS, transizioni elettroniche, legge di Beer, applicazioni della spettrofotometria UV/VIS, lo spettrofotometro, sorgenti di radiazioni, reticoli, monocromatori e policromatori, filtri, rivelatori, il fotomoltiplicatore, l’errore spettrofotometrico, spettrofotometria IR, transizioni vibrazionali e rotazionali, sorgenti IR, cuvette IR, applicazioni della spettroscopia IR,. Spettroscopia di fluorescenza molecolare, il fenomeno della fluorescenza, caratteristiche analitiche della fluorescenza, lo spettrofluorimetro, rapporto tra struttura delle molecole e fluorescenza, rendimento quantico. Spettroscopia atomica. Transizioni elettroniche atomiche e spettri a righe, livelli di eccitazione e temperatura, spettroscopia di assorbimento atomico, lampade a catodo cavo, caratteristiche analitiche e strumentazione, spettroscopia di emissione a plasma, sorgenti di plasma, strumentazione.
PROGRAMMA

## Slide 4
MODALITA’ PER IL SUPERAMENTO DELL’ESAME
PROPEDEUTICITA’ , è necessario aver superato l’esame «FONDAMENTI DI CHIMICA» per poter sostenere l’esame di «CHIMICA ANALITICA»
PROVE IN ITINERE
1- ESPRESSIONE DEL DATO – TITOLAZIONI
2- AMPEROMETRIA – VOLTAMMETRIA
3- SPETTROSCOPIA MOLECOLARE – SPETTROSCOPIA ATOMICA
LE PROVE IN ITINERE SERVONO COME ESONERO DI PARTI DEL PROGRAMMA PER L’ESAME ORALE
ESERCITAZIONI: PARTECIPARE ALLE ESERCITAZIONI E CONSEGNARE LE RELAZIONI
STUDIARE

## Slide 5
Lo studente è invitato sin dalla lezione introduttiva a preparare l'esame dell'insegnamento utilizzando il seguente testo:
Fondamenti di Chimica Analitica di Skoog e West
di Skoog - West - Holler - Grouch • 2015, EDISES, NAPOLI
Lo studente ha inoltre a disposizione sulla piattaforma e-learning il materiale utilizzato per lo svolgimento delle lezioni.
E' a disposizione un database di domande per esercitarsi allo svolgimento delle prove intermedie.